## Aide
Les formulaires EN-VS, comment ça fonctionne ?
|  |  |  | Site web SEFH: | https://www.vs.ch/web/energie/home
https://www.vs.ch/web/energie/exigences-énergétiques-pour-les-bâtiments | Utiliser le formulaire à partir du site du SEFH (Service de l'énergie et des forces hydrauliques)
Pourquoi ?
| 1. | Les formulaires sont disponibles dans un format excel. Les compléter pour un dossier puis les utiliser pour un autre dossier comporte le risque d'y laisser des informations non pertinentes, ce qui pourrait engendrer d'éventuels problèmes lors d'une évaluation par l'instance compétente.
| 2. | Les formulaires peuvent bénéficier de mises à jour régulières visant à offrir davantage d'informations, d'aides à l'utilisation et/ou de corrections d'éventuelles imprécisions ou d'erreurs.
Compléter les formulaires de haut en bas, autant que possible.
Pourquoi ?
Les calculs et les évaluations pourraient êtres influencés négativement par d'éventuels paramètres modifiés en amont de valeurs déjà saisies. Une évaluation jugée initialement conforme aux exigences légales pourrait ne plus satisfaire ces exigences, et vous pourriez alors déposer un dossier non-conforme sans vous en être aperçu. La validation des formulaires par votre signature est très importante pour attester que les données remises sont exactes.
Vous rencontrez des difficultés ? Le cas que vous avez à soumettre n'est pas (encore) prévu dans les formulaires ?
| 1. | Prenez connaissance des aides à l'application, site web du SEFH
| 2. | Prenez connaissance des éléments de notre FAQ (foire aux questions), site web du SEFH
| 3. | S'il n'y a toujours pas de réponse adéquate à votre question, contactez le SEFH en prenant soin de détailler votre problème : energie@admin.vs.ch
Quelles sont les particularités de ces formulaires ?
Une case "jaune" demande une valeur à saisir
Une case à cocher (carrée) permet des choix multiples
Une case à cocher (ronde) ne permet qu'un seul choix
|  | texte | Un texte en gris itallique peut être parfois présent afin de vous aider à compléter le formulaire et/ou permettre de décocher un choix qui n'aurait pas eu lieu d'être.
Une case rouge comporte une valeur calculée automatiquement sur la base des valeurs que vous avez saisies
Un coin rouge indique qu'une information est rédigée quand au champ concerné. Cette information peut comporter un extrait de la LcEne, de l'OcEne, des aides à l'application ou tout autre information pertinente.
| valeur |  | Une valeur en rouge indique que le résultat d'un calcul n'est pas conforme aux bases légales selon les informations saisies dans le formulaire
| texte |  | Un texte en orange constitue une indication importante quand aux choix / aux informations saisies dans le cadre de votre projet
| texte |  | Un texte en vert indique que le résultat d'une donnée ou d'un ensemble de données est validé

## Formulaire_Fr
[35 empty] | existant | remplacé | neuf
|  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques |  |  |  |  | EN-VS-103 | [7 empty] | Justificatif énergétique Chauffage et eau chaude sanitaire | [16 empty] | Choisir s.v.p. : |  | Choisir s.v.p. : | Choisir s.v.p. : | Choisir s.v.p. :
[33 empty] | neuve |  | PAC sonde géothermique/eau | PAC sonde géothermique/eau | PAC sonde géothermique/eau
[33 empty] | remplacée |  | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr. | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr. | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr.
[33 empty] | non-modifiée |  | PAC air/eau, installée dans le bâtiment | PAC air/eau, installée dans le bâtiment | PAC air/eau, installée dans le bâtiment
[35 empty] | PAC air/eau avec ch. de secours électr., installée dans le bâtiment | PAC air/eau avec ch. de secours électr., installée dans le bâtiment | PAC air/eau avec ch. de secours électr., installée dans le bâtiment
| Commune : | [7 empty] | N° parcelle : | [8 empty] | EGID : | [16 empty] | PAC air/eau, installée hors du bâtiment | PAC air/eau, installée hors du bâtiment | PAC air/eau, installée hors du bâtiment
[35 empty] | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment
| Objet : | [32 empty] | Ph,li | PAC eau/eau (moins de 100kW) | PAC eau/eau (moins de 100kW) | PAC eau/eau (moins de 100kW)
[33 empty] | Choisir s.v.p. : |  | PAC eau/eau (dès 100kW) | PAC eau/eau (dès 100kW) | PAC eau/eau (dès 100kW)
[33 empty] | I = habitat collectif | 20 | PAC serpentins/eau | PAC serpentins/eau | PAC serpentins/eau
| Projet d'intérêt cantonal | [23 empty] | 0 | 1=intérêt cantonal | [6 empty] | II = habitat individuel | 25 | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr. | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr. | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr.
[33 empty] | III = administration | 25 | PAC chauffe-eau | PAC chauffe-eau | PAC chauffe-eau
| Production de chaleur | [31 empty] | IV = écoles | 20 | Installation solaire thermique | Installation solaire thermique | Installation solaire thermique
[33 empty] | V = commerce | - | Chaudière à gaz à condensation | Chaudière à gaz à condensation | Chaudière à granulés de bois
| Installation |  | Type de générateur de chaleur | [15 empty] | Puissance |  |  | But | [10 empty] | VI = restauration | - | Chaudière à gaz | Chaudière à gaz | Chaudière à granulés à condensation
| choisir en premier |  | choisir ensuite | [15 empty] | thermique | [13 empty] | VII = lieux de rassemblement | - | Chaudière à mazout à condensation | Chaudière à mazout à condensation | Chaudière à bois déchiqueté
| Choisir s.v.p. : |  | Choisir s.v.p. : | [17 empty] | kW |  | Chauffage |  | 0 | gaz | [6 empty] | VIII = hôpitaux | - | Chaudière à mazout | Chaudière à mazout | Chaudière à bois déchiqueté à condensation
FALSE | [22 empty] | ECS |  | 0 | mazout | [6 empty] | IX = industrie | - | Chaudière à granulés de bois | Chaudière à granulés de bois | Chaudière à bûches
FALSE | [22 empty] | Processus |  | 0 | PAC | 0 | 1=décentralisé | 0 | 1=remplacée | 0 | 1=décent + rempl | X = dépôt | - | Chaudière à granulés à condensation | Chaudière à granulés à condensation | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr.
| Choisir s.v.p. : |  | Choisir s.v.p. : | [17 empty] | kW |  | Chauffage |  | 0 | gaz | [6 empty] | XI = installation sportive | - | Chaudière à bois déchiqueté | Chaudière à bois déchiqueté | Chauffage à distance (de STEP, UIOM) - min.75% énergie renouvelable
[23 empty] | ECS |  | 0 | mazout | [6 empty] | XII = piscine couverte | - | Chaudière à bois déchiqueté à condensation | Chaudière à bois déchiqueté à condensation | Rejets thermiques (internes au bâtiment)
[23 empty] | Processus |  | 0 | PAC | 0 | 1=décentralisé | 0 | 1=remplacée | 0 | 1=décent + rempl |  |  | Chaudière à bûches | Chaudière à bûches | Rejets thermiques (externes au bâtiment)
| Choisir s.v.p. : |  | Choisir s.v.p. : | [17 empty] | kW |  | Chauffage |  | 0 | gaz | [6 empty] | Choisir en premier une installation |  | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr. | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr. | Couplage chaleur-force
[23 empty] | ECS |  | 0 | mazout | [8 empty] | Chauffage à distance (de STEP, UIOM) - min.75% énergie renouvelable | Chauffage à distance (de STEP, UIOM) - min.75% énergie renouvelable | Autres : préciser en commentaires p.2
[23 empty] | Processus |  | 0 | PAC | 0 | 1=décentralisé | 0 | 1=remplacée | 0 | 1=décent + rempl |  |  | Rejets thermiques (internes au bâtiment) | Rejets thermiques (internes au bâtiment)
| Choisir s.v.p. : |  | Choisir s.v.p. : | [17 empty] | kW |  | Chauffage |  | 0 | gaz | [8 empty] | Rejets thermiques (externes au bâtiment) | Rejets thermiques (externes au bâtiment)
[23 empty] | ECS |  | 0 | mazout | [8 empty] | Couplage chaleur-force | Couplage chaleur-force
[23 empty] | Processus |  | 0 | PAC | 0 | 1=décentralisé | 0 | 1=remplacée | 0 | 1=décent + rempl |  |  | Chauffage électrique centralisé | Chauffage électrique décentralisé
[35 empty] | Chauffage électrique décentralisé | Chauffage électrique à infra-rouge
[35 empty] | Chauffage électrique à infra-rouge | Boiler électrique
[35 empty] | Boiler électrique | Autres : préciser en commentaires p.2
Autres : préciser en commentaires p.2
| 0 | [23 empty] | 0 | 1=fossile donc préavis
| 0 | [23 empty] | 0 | 1=PAC froid donc compléments
| 0 | [23 empty] | 0 | 1=décent + remplacé
| Surface de référence énergétique SRE : | [8 empty] | m² |  | dont neuf : | [10 empty] | m²
| Catégorie d'ouvrage : |  |  |  | Choisir s.v.p. : | [6 empty] | Puissance spécifique du producteur de chaleur :
| Puissance du producteur de chaleur installé : | [8 empty] | kW | [12 empty] | W/m² SRE
| Puissance de chauffage calculée (SIA 384/2) : | [8 empty] | kW |  | Chauffage électrique de secours : | [10 empty] | kW
| Accumulateur de chaleur : | [6 empty] | isolation d'usine (déclaration de conformité) ①
isolation sur place
accumulateur combiné (accumulateur pour ECS intégré)
| Dispositif de comptage d'énergie : ② | [11 empty] | si non, motif : | [11 empty] | 0
Utilisation des rejets thermiques
| Rejet thermiques produits dans le bâtiment ? | [14 empty] | provenant de : | [8 empty] | 0
| Rejet utilisés pour : | [6 empty] | chauffage |  |  |  | ECS |  |  |  | autre :
Motif si non utilisation :
Distribution de chaleur
| Isolation des conduites de chauffage, |  |  |  |  | diamètre nominal [DN] | [5 empty] | pouces |  |  |  | épaisseur d'isolant |  |  |  | épaisseur d'isolant
| y. c. robinetterie et pompes, dans | [14 empty] | (si λ > 0,03 W/mK) |  |  |  | (si λ ≤ 0,03 W/mK)
| locaux non chauffés ou à l'extérieur : |  |  |  |  | 10 — 15 |  |  |  |  | 3/8" — 1/2" | [5 empty] | 40 mm |  |  |  | 30 mm
[6 empty] | 20 — 32 |  |  |  |  | 3/4" — 11/4" | [5 empty] | 50 mm |  |  |  | 40 mm
[6 empty] | 40 — 50 |  |  |  |  | 11/2" — 2" | [5 empty] | 60 mm |  |  |  | 50 mm
[6 empty] | 65 — 80 |  |  |  |  | 21/2" — 3" | [5 empty] | 80 mm |  |  |  | 60 mm
[6 empty] | 100 — 150 |  |  |  |  | 4" — 6" | [5 empty] | 100 mm |  |  |  | 80 mm
[6 empty] | 175 — 200 |  |  |  |  | 7" — 8" | [5 empty] | 120 mm |  |  |  | 80 mm
| Conduites enterrées | [6 empty] | aucune |  |  |  |  | oui
| Isolation selon OcEne art.36 | [6 empty] | oui |  |  |  |  | non |  |  | motif:
| Température de départ ≤ 50°C | [6 empty] | oui |  |  |  |  | non |  |  | motif:
Emission de chaleur
| Emission de chaleur que dans les locaux isolés | [14 empty] | motif : | [8 empty] | 0
| Emission de chaleur : |  |  |  | corps de chauffe |  |  |  |  | ≤ 35°C |  | ≤ 50°C |  |  |  | non, motif :
[5 empty] | aérochauffeur |  |  |  |  | ≤ 35°C |  | ≤ 50°C |  |  |  | non, motif :
[5 empty] | surfaces chauffantes |  |  |  |  | ≤ 35°C | [5 empty] | non, motif :
[5 empty] | TABS |  |  |  |  | ≤ 35°C | [5 empty] | non, motif :
| Régulation de la température par local : | [6 empty] | vanne thermostatique
électronique avec sonde d'ambiance par local
aucune, surface chauffante avec température de départ max. ≤ 30°C, minimum une
régulation de référence par unité d'habitation ou d'occupation
| ① | Sur demande, la déclaration de conformité (Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique, OEEE) doit être fournie par le distributeur (fabriquant, importateur). Projeteurs/euses, installateurs et contrôleurs doivent seuleument sur demande indiquer le nom du fournisseur.
| ② | Lors de la mise en place d’un générateur de chaleur ou de froid (chaudière, groupe frigorifique, pompe à chaleur, installation solaire thermique, etc.) celui-ci doit être équipé des dispositifs de comptages d’énergies rendant possible un contrôle de l’efficacité énergétique globale (fraction utile, COPA, etc.) et permettant à l’exploitant d’établir une comptabilité énergétique sur la base d’un relevé hebdomadaire (OcEne art.32 al.3).
|  |  | Service de l'énergie et des forces hydrauliques |  |  |  |  | EN-VS-103 | [7 empty] | Justificatif énergétique Chauffage et eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire (ECS)
| Accumulateur ECS : | [6 empty] | isolation d'usine (déclaration de conformité) ①
isolation sur place selon prescription
accumulateur combiné (avec chauffage)
| Chauffage ECS dans habitation : | [6 empty] | préchauffé avec générateur de chaleur pour chauffage des locaux
chauffé prioritairement par énergies renouvelables ou rejets thermiques
| Température ECS ≤ 60°C : | [13 empty] | motif : | [9 empty] | 0
| Isolation de la distribution ECS | [13 empty] | motif : | [9 empty] | 0
| selon prescription : | [5 empty] | (épaisseur isolant: voir distribution de chaleur)
Décompte individuel des frais de chauffage et d'ECS
| Nombre d'unités d'occuation : ② | [8 empty] | appartements/magasins/bureaux/bâtiment en groupe de bâtiments/etc
| Equipement, bâtiment neuf : | [6 empty] | chauffage |  |  |  | eau chaude sanitaire | [5 empty] | par bâtiment en groupe de
bâtiments
| Equipement, rénovation d'envergure : | [6 empty] | chauffage, motif: rénovation complète système chauffage
ECS, motif: rénovation complète système ECS
Plus de 75% de l'enveloppe d'un ou de plusieurs bâtiments dans un groupe de bâtiment est rénovée
| Système de mesure installé pour : ③ | [6 empty] | chauffage |  |  |  | eau chaude sanitaire | [5 empty] | par bâtiment en groupe de
bâtiments
| Motif de dispense de mesure des frais de chauffage, bâtiment neuf : ② | [6 empty] | puissance thermique spécifique < 20 W/m²SRE | [16 empty] | FALSE
[8 empty] | Label Minergie-P, Minergie-A ou CECB A/A (preuve à annexer) | [16 empty] | FALSE
| Motif de dispense de mesure des frais de chauffage, rénovation d'envergure : ② | [6 empty] | au moins 50% des besoins de chaleur (Ch + ECS) couverts par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur non utilisés
[8 empty] | Label Minergie-Rénovation, CECB C/C après rénovation (preuve à annexer) | [16 empty] | FALSE
| Isolation si surfaces chauffantes entre unités | [13 empty] | motif : | [9 empty] | 0
d'occupation différentes: (Valeur U ≤ 0,7 W/m²K)
| ① | Sur demande, la déclaration de conformité (Ordonnance fédérale sur l'énergie, art. 10) doit être fournie par le distributeur (fabriquant, importateur). Projeteurs/euses,installateurs et contrôleurs doivent seulement sur demande indiquer le nom du fournisseur.
| ② | OcEne art.50 - Neuf - Les nouveaux bâtiments alimentés par une centrale de chauffe doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des besoins d’eau chaude sanitaire dès qu'ils comportent 5 unités d'occupation ou plus. Les nouveaux bâtiments alimentés par une centrale de chauffe alimentant un groupe de bâtiments doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement d’un décompte individuel des frais de chauffage par bâtiment. OcEne art.51 - Rénovations d'envergure - Lorsque l’installation de chauffage (production et distribution de chaleur) et/ou l’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire est remplacée dans un bâtiment existant qui dispose d’une centrale de chauffe pour 5 unités d’occupation ou plus, il faut équiper le bâtiment des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire. OcEne art.54 Dérogation pour les bâtiments énergétiquement performants
| ③ | Seuls les appareils conformes à l'ordonnance sur les instruments de mesure de l'énergie thermique (OIMTh) peuvent servir à l'établissement des décomptes.
Commentaires & Annexes à fournir dans le cadre de ce formulaire selon les informations saisies
Plans (1:100) avec désignation des éléments, enveloppe thermique, SRE
Fiche technique des équipements et schéma de principe de l'installation projetée
Certificat provisoire Minergie-P ou Minergie-A ou draft CECB A/A avec log-CECB et toute annexe utile
Certificat provisoire Minergie-Rénovation ou draft CECB C/C après rénovation avec log-CECB et toute annexe utile
Demande de préavis cantonal (SEFH) requise pour installation de production fossile
EN-VS-104 et EN-VS-110 si PAC réversible
Dossier justificatif selon OcEne art.63 pour le remplacement de chauffage électrique décentralisé
Justification de l'intérêt cantonal selon OcEne art.15
Important : La mise en place d’un système de production de chaleur recourant à une énergie fossile, même combinée à une ressource énergétique renouvelable, doit dans tous les cas être soumise pour préavis au SEFH.
| Signatures |  |  | Justificatif établi par : | [9 empty] | À REMPLIR PAR L'AUTORITE COMPETENTE (ou son délégué) Le justificatif est certifié complet et correct
Nom et adresse de l'entreprise :
Responsable :
tél / mail :
Lieu, date et signature :
Version 25 février 2025 (valable jusqu'au 31.04.2025)
OUI
NON
OUI
NON
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
Note on AB7: Le n° EGID peut être trouvé sur : https://map.geo.admin.ch/ 1 - cocher "RegBL: statut du bâtiment 2 - saisir l'adresse du bâtiment (ou le n° de parcelle) avec le nom de la commune 3 - cliquer sur le point vert correspondant au bâtiment concerné -> une fenêtre avec le n° EGID apparaît Si un bâtiment n'a pas encore de n° EGID, s'adresser à la commune concernée.
Note on J12: OcEne art.15 al.1 Sont considérées d’intérêt cantonal à l’efficacité énergétique toutes mesures d’économie d’énergie permettant: a) de réduire les besoins d’énergie d’au moins 100’000 kWh par an, sans condition sur le pourcentage de réduction des besoins d’énergie; b) de réduire les besoins d’énergie en valeur absolue d’au minimum 10'000 kWh par an, sous condition que la réduction des besoins soit d’au moins 30 pour cent pour 10'000 kWh par an; c) de réduire les besoins d’énergie en valeur relative de manière linéaire entre 10'000 et 100'000 kWh, selon la formule 1/3 [100 – (l’économie en valeur absolue / 1'000)]. al.2 Sous forme graphique, l’intérêt cantonal à l’efficacité énergétique se présente [...] -> se référer au texte disponible sur https://lex.vs.ch al.3 L’économie d’électricité est pondérée avec un facteur 2. Ainsi 1 kWh d’électricité économisé équivaut à 2 kWh économisés pour l’application de l’alinéa 1.
Note on O42: Puissance totale installée (y compris eau-chaude sanitaire, ventilation, etc.)
Note on O43: Cette puissance correspond à la calorimétrie
Note on AF43: OcEne art.34 al.1 Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments, qu’ils soient à rayonnement ou non, n’est autorisé que dans la mesure où il s’agit d’un chauffage de secours destiné à compléter une installation de chauffage principale correctement dimensionnée pour chauffer l’ensemble du bâtiment selon la norme SIA en vigueur, notamment dans les cas: a) d’une pompe à chaleur, afin de fournir la puissance nécessaire lorsque la température extérieure est inférieure à la température de dimensionnement; b) d’un chauffage au bois à alimentation manuelle, pour tenir compte de l’éventuelle absence des habitants, pour autant que la puissance électrique installée ne représente pas plus de 50% de la puissance de chauffage requise; c) de certains locaux dont l’affectation particulière nécessiterait le maintien en service de l’installation de chauffage principale en dehors de la période de chauffe, sans la mise en place d’un chauffage électrique (p.ex. salle de thérapie, salle de bain); d) d’installations raccordées à un chauffage à distance déclenché en dehors de la période de chauffe; e) d’installations prévues pour le séchage d’un bâtiment. ------------- Aide à l'application EN-VS-103 Dans les cas de chauffage principal avec PAC ou dans les cas de chauffage principal à bois à chargement manuel, un chauffage électrique de secours est admis uniquement dans les cas suivants : • Dans le cas de chauffages avec une PAC, pour des situations climatiques exceptionnelles, lorsque la lorsque la température extérieure s’abaisse au-dessous de la température de dimensionnement, une puissance supplémentaire maximale de 20 % de la puissance calculée est admise comme puissance électrique de secours. • Dans le cas de chauffages au bois à alimentation manuelle (chaudière ou poêle au bois), de courtes absences des habitants sur quelques semaines peuvent être prises en compte. Un chauffage de secours électrique est admis avec une puissance de secours couvrant jusqu'à 50 % de la puissance calculée. Dans ce cas, aucun radiateur électrique ne doit être installé dans les pièces hors celle où se trouve le producteur de chaleur : le chauffage électrique de secours doit se trouver à proximité directe du producteur de chaleur.
Note on T46: OcEne art.35 Chauffe-eau et accumulateur de chaleur L’isolation thermique des chauffe-eau ainsi que celle des accumulateurs d’eau chaude sanitaire et de chaleur pour lesquels aucune exigence légale n’existe au niveau fédéral, doit atteindre partout les épaisseurs minimales mentionnées dans l'OcEne art.35
Note on M52: OcEne art.38 Les rejets de chaleur disponibles dans la construction, en particulier ceux provenant de la production de froid et de processus artisanaux ou industriels, doivent être utilisés dans la mesure où les possibilités techniques ainsi que les conditions d’exploitation le permettent, et où cela ne requière pas d’investissement disproportionné.
Note on G74: A indiquer: le système d'émission de chaleur et la température de départ à la température de dimensionnement
Note on L77: Thermoactivation de l'élément constructif
Note on Y95: OcEne art.35 Chauffe-eau et accumulateur de chaleur L’isolation thermique des chauffe-eau ainsi que celle des accumulateurs d’eau chaude sanitaire et de chaleur pour lesquels aucune exigence légale n’existe au niveau fédéral, doit atteindre partout les épaisseurs minimales mentionnées dans l'OcEne art.35
Note on I107: OcEne art.50 1 Les nouveaux bâtiments alimentés par une centrale de chauffe doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des besoins d’eau chaude sanitaire dès qu'ils comportent 5 unités d'occupation ou plus. 2 Les nouveaux bâtiments alimentés par une centrale de chauffe alimentant un groupe de bâtiments doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement d’un décompte individuel des frais de chauffage par bâtiment.
Note on K109: OcEne art.51 1 Lorsque l’installation de chauffage (production et distribution de chaleur) et/ou l’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire est remplacée dans un bâtiment existant qui dispose d’une centrale de chauffe pour 5 unités d’occupation ou plus, il faut équiper le bâtiment des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire. 2 Dans un groupe de bâtiments raccordés à une centrale de chauffage, les appareils requis pour l’établissement du décompte individuel des frais de chauffage par bâtiment doivent être installés lorsque plus de 75% de l'enveloppe d’un ou de plusieurs bâtiments est rénovée.

## Hilfe
Leitfaden zum Ausfüllen der EN-VS-Formulare
|  |  |  | DEWK-Website: | https://www.vs.ch/de/web/energie/home
https://www.vs.ch/de/web/energie/energieanforderungen-für-gebäude | Verwenden Sie das Formular von der Website der DEWK (Dienststelle für Energie und Wasserkraft)
Warum ?
| 1. | Die Formulare sind in einem Excel-Format verfügbar. Wenn Sie die Formulare für ein Dossier ausfüllen und dann für ein anderes Dossier verwenden, besteht das Risiko, dass Sie irrelevante Informationen hinterlassen, was bei der Beurteilung durch die zuständige Stellen zu Problemen führen könnte.
| 2. | Die Formulare können regelmässig aktualisiert werden, um mehr Informationen, Hilfen für die Nutzung und/oder Korrekturen möglicher Ungenauigkeiten oder Fehler zu bieten.
Füllen Sie die Formulare so weit wie möglich von oben nach unten aus.
Warum ?
Berechnungen und Bewertungen könnten negativ beeinflusst werden, wenn Parameter geändert werden, die bereits eingegebenen Werten vorgeschaltet sind. Eine Bewertung, die ursprünglich als gesetzeskonform eingestuft wurde, erfüllt möglicherweise nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen und Sie könnten unbemerkt eine nicht-konformen Nachweis einreichen. Die Bestätigung der Formulare durch Ihre Unterschrift ist sehr wichtig, um zu bestätigen, dass die eingereichten Daten korrekt sind.
Sie stossen auf Schwierigkeiten? Ist der Fall, den Sie einreichen möchten, (noch) nicht in den Formularen vorgesehen?
| 1. | Informieren Sie sich über die Vollzugshilfen, DEWK-Website
| 2. | Lesen Sie die Elemente unserer kommenden FAQ (Frequently Asked Questions) / DEWK-Website
| 3. | Wenn es immer noch keine passende Antwort auf Ihre Frage gibt, wenden Sie sich an die DEWK und achten Sie darauf, Ihr Problem detailliert zu beschreiben: energie@admin.vs.ch
Was sind die Besonderheiten dieser Formulare?
Ein "gelbes" Feld fordert einen Wert zur Eingabe auf
Ein Kontrollkästchen (quadratisch) ermöglicht Mehrfachauswahlen
Ein (rundes) Kontrollkästchen erlaubt nur eine Auswahl
|  | Text | Manchmal kann ein Text in grauer Schrift vorhanden sein, um Ihnen beim Ausfüllen des Formulars zu helfen und/oder es Ihnen zu ermöglichen, eine Auswahl zu entfernen, die nicht nötig gewesen wäre.
Ein rotes Kästchen enthält einen Wert, der automatisch auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Werte berechnet wird
Eine rote Ecke zeigt an, dass eine Information zu dem betreffenden Feld verfasst wurde. Diese Information kann einen Auszug aus dem kEnG, der kEnV, Vollzugshilfen oder andere relevante Informationen enthalten.
| Werte |  | Ein roter Wert zeigt an, dass das Ergebnis einer Berechnung gemäss den im Formular eingegebenen Informationen nicht den gesetzlichen Grundlagen entspricht
| Text |  | Orangefarbener Text ist ein wichtiger Hinweis auf die Auswahlmöglichkeiten/Informationen, die Sie für Ihr Projekt eingegeben haben
| Text |  | Ein grüner Text zeigt an, dass das Ergebnis eines Datensatzes oder einer Datenmenge validiert ist

## Formular_De
[35 empty] | existant | remplacé | Bitte wählen :
|  |  | Dienststelle für Energie und Wasserkraft |  |  |  |  | EN-VS-103 | [7 empty] | Energienachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen | [16 empty] | Bitte wählen : |  | Bitte wählen : | Bitte wählen : | Bitte wählen :
[28 empty] | Bei der Installation einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit einer thermischen Leistung von 100 kW oder mehr muss diese zusätzlich zu den in Absatz 3 |  |  |  |  | Neuanlage |  | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser
[28 empty] | vorgesehenen Ausrüstungen mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die es ermöglichen, die der Umwelt (Grundwasser, See usw.) entzogene Energie zu quantifizieren. Der Wasserdurchfluss und die Temperatur des entnommenen Wassers sowie die Temperatur des abgeleiteten Wassers müssen gemessen werden. |  |  |  |  | Ersatz |  | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser mit el. Notheizung | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser mit el. Notheizung | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser mit el. Notheizung
[28 empty] | kEnG Art.38 Ab.4 Mit Heizöl oder Gas betriebene Heizkessel in zeitweise genutzten Gebäuden (Zweitwohnungen, Kirchen usw.) müssen innerhalb von |  |  |  |  | Unverändert |  | Wärmepumpe Luft / Wasser, innen aufgestellt | Wärmepumpe Luft / Wasser, innen aufgestellt | Wärmepumpe Luft / Wasser, innen aufgestellt
[28 empty] | 10 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mit einer Fernbedienung ausgestattet werden, die eine Senkung der Temperatur ermöglicht. Eine solche Regulierung muss auch für jede Nutzeinheit vorgesehen werden. | [6 empty] | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, innen aufgestellt | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, innen aufgestellt | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, innen aufgestellt
| Gemeinde : | [7 empty] | Parz.-Nr : | [8 empty] | EGID : | [16 empty] | Wärmepumpe Luft / Wasser, aussen aufgestellt | Wärmepumpe Luft / Wasser, aussen aufgestellt | Wärmepumpe Luft / Wasser, aussen aufgestellt
[35 empty] | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, aussen aufgestellt | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, aussen aufgestellt | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, aussen aufgestellt
| Bauvorhaben : | [32 empty] | Ph,li | Wärmepumpe Wasser / Wasser (<100 kW) | Wärmepumpe Wasser / Wasser (<100 kW) | Wärmepumpe Wasser / Wasser (<100 kW)
[33 empty] | Bitte wählen : |  | Wärmepumpe Wasser / Wasser (ab.100 kW) | Wärmepumpe Wasser / Wasser (ab.100 kW) | Wärmepumpe Wasser / Wasser (ab.100 kW)
[33 empty] | I = Wohnen MFH | 20 | Wärmepumpe Erdregister / Wasser | Wärmepumpe Erdregister / Wasser | Wärmepumpe Erdregister / Wasser
| Projekt von kantonalem Interesse | [23 empty] | 0 | 1=intérêt cantonal | [6 empty] | II = Wohnen EFH | 25 | Wärmepumpe Erdregister / Wasser mit el. Notheizung | Wärmepumpe Erdregister / Wasser mit el. Notheizung | Wärmepumpe Erdregister / Wasser mit el. Notheizung
[33 empty] | III = Verwaltung | 25 | Wärmepumpe - Wassererwärmer | Wärmepumpe - Wassererwärmer | Wärmepumpe - Wassererwärmer
| Wärmeerzeugung | [31 empty] | IV = Schulen | 20 | Solaranlage thermisch | Solaranlage thermisch | Solaranlage thermisch
[28 empty] | Elektrische Widerstandsheizung dezentral |  |  |  |  | V = Verkauf | - | Gazfeueurung kondensierend | Gazfeueurung kondensierend | Holzpelletsfeuerung
| Installation |  | Art des Wärmeerzeugers / Wasserwärmers | [15 empty] | Wärme |  |  | Zweck | [10 empty] | VI = Restaurants | - | Gazfeuerung | Gazfeuerung | Holzpelletsfeuerung kondensierend
| zuerst wählen |  | nachher wählen | [15 empty] | Leistung | [13 empty] | VII = Versammlungslokale | - | Ölfeuerung kondensierend | Ölfeuerung kondensierend | Holzschnitzelfeuerung
| Bitte wählen : |  | Bitte wählen : | [17 empty] | kW |  | Heizung |  | 0 | gaz | [6 empty] | VIII = Spitäler | - | Ölfeuerung | Ölfeuerung | Holzschnitzelfeuerung kondensierend
FALSE | [22 empty] | Warmwasser |  | 0 | mazout | [6 empty] | IX = Industrie | - | Holzpelletsfeuerung | Holzpelletsfeuerung | Stückholzfeuerung
FALSE | [22 empty] | Prozess |  | 0 | PAC | 0 | 1=décentralisé | 0 | 1=remplacée | 0 | 1=décent + rempl | X = Lager | - | Holzpelletsfeuerung kondensierend | Holzpelletsfeuerung kondensierend | Stückholzfeuerung mit el. Notheizung
| Bitte wählen : |  | Bitte wählen : | [17 empty] | kW |  | Heizung |  | 0 | gaz | [6 empty] | XI = Sportbauten | - | Holzschnitzelfeuerung | Holzschnitzelfeuerung | Fernwärme (aus KVA, ARA) - min. 75% Erneuerbar Energie
[23 empty] | Warmwasser |  | 0 | mazout | [6 empty] | XII = Hallenbäder | - | Holzschnitzelfeuerung kondensierend | Holzschnitzelfeuerung kondensierend | Abwärme (Quelle im Gebäude)
[23 empty] | Prozess |  | 0 | PAC | 0 | 1=décentralisé | 0 | 1=remplacée | 0 | 1=décent + rempl |  |  | Stückholzfeuerung | Stückholzfeuerung | Abwärme (von anderem Gebäude)
| Bitte wählen : |  | Bitte wählen : | [17 empty] | kW |  | Heizung |  | 0 | gaz | [6 empty] | Bitte Installation zuerst wählen |  | Stückholzfeuerung mit el. Notheizung | Stückholzfeuerung mit el. Notheizung | Wärmekraftkopplung
[23 empty] | Warmwasser |  | 0 | mazout | [8 empty] | Fernwärme (aus KVA, ARA) - min. 75% Erneuerbar Energie | Fernwärme (aus KVA, ARA) - min. 75% Erneuerbar Energie | Andere : in der Erklärung auf S. 2 anzugeben
[23 empty] | Prozess |  | 0 | PAC | 0 | 1=décentralisé | 0 | 1=remplacée | 0 | 1=décent + rempl |  |  | Abwärme (Quelle im Gebäude) | Abwärme (Quelle im Gebäude)
| Bitte wählen : |  | Bitte wählen : | [17 empty] | kW |  | Heizung |  | 0 | gaz | [8 empty] | Abwärme (von anderem Gebäude) | Abwärme (von anderem Gebäude)
[23 empty] | Warmwasser |  | 0 | mazout | [8 empty] | Wärmekraftkopplung | Wärmekraftkopplung
[23 empty] | Prozess |  | 0 | PAC | 0 | 1=décentralisé | 0 | 1=remplacée | 0 | 1=décent + rempl |  |  | Elektrische Widerstandsheizung zentral | Elektrische Widerstandsheizung dezentral
[35 empty] | Elektrische Widerstandsheizung dezentral | Elektrische Widerstandsheizung infrarot
[35 empty] | Elektrische Widerstandsheizung infrarot | Elektro-Wassererwärmer
[35 empty] | Elektro-Wassererwärmer | Andere : in der Erklärung auf S. 2 anzugeben
Andere : in der Erklärung auf S. 2 anzugeben
[25 empty] | 0 | 1=fossile donc préavis
[25 empty] | 0 | 1=PAC froid donc compléments
| 0 | [23 empty] | 0 | 1=décent + remplacé
0
0
| Energiebezugsfläche EBF : | [8 empty] | m² |  | davon neu : | [10 empty] | m²
| Nutzung : |  |  |  | Bitte wählen : | [6 empty] | Spezifische Wärmeleistung des Wärmeerzeuger :
| Installierte Wärmeleistung : | [8 empty] | kW | [12 empty] | W/m² EBF
| Berechnete Heizlast (SIA 384/2) : | [8 empty] | kW |  | Elektrische Notheizung : | [10 empty] | kW
| Heizungsspeicher : | [6 empty] | Wärmedämmung serienmässig (Typenprüfung) ①
[8 empty] | Wärmedämmung vor Ort | [16 empty] | 0
Speicher als Kombispeicher ausgeführt (Warmwasserspeicher integriert)
| Energiezählausrüstung : ② | [11 empty] | Begründung : | [11 empty] | 0
Abwärmenutzung
| Im Gebäude fällt Abwärme an : | [14 empty] | von :
| Abwärme wird genutzt für : | [6 empty] | Heizung |  |  |  | Warmwasser |  |  |  | Andere :
Begründung, wenn nicht genutzt :
Wärmeverteilung
| Wärmedämmung von Heizungsleitungen |  |  |  |  | Rohrnennweite [DN] | [5 empty] | Zoll |  |  |  | min. Dämmstärke |  |  |  | bei Dämmmaterial mit
| inkl. Armaturen und Pumpen in unbeheizten | [14 empty] | (si λ > 0,03 W/mK) |  |  |  | (si λ ≤ 0,03 W/mK)
| Räumen oder im Freien : |  |  |  |  | 10 — 15 |  |  |  |  | 3/8" — 1/2" | [5 empty] | 40 mm |  |  |  | 30 mm
[6 empty] | 20 — 32 |  |  |  |  | 3/4" — 11/4" | [5 empty] | 50 mm |  |  |  | 40 mm
[6 empty] | 40 — 50 |  |  |  |  | 11/2" — 2" | [5 empty] | 60 mm |  |  |  | 50 mm
[6 empty] | 65 — 80 |  |  |  |  | 21/2" — 3" | [5 empty] | 80 mm |  |  |  | 60 mm
[6 empty] | 100 — 150 |  |  |  |  | 4" — 6" | [5 empty] | 100 mm |  |  |  | 80 mm
[6 empty] | 175 — 200 |  |  |  |  | 7" — 8" | [5 empty] | 120 mm |  |  |  | 80 mm
| Erdverlegte Leitungen : | [6 empty] | keine |  |  |  |  | Ja, gemäss Vorschrift gedämmt
| Dämmung gemäss kEnV Art. 36 : | [6 empty] | Ja |  |  |  |  | Nein |  |  | Grund :
| Vorlauftemperatur ≤ 50°C | [6 empty] | Ja |  |  |  |  | Nein |  |  | Grund : | [8 empty] | 0
Wärmeabgabe
| Wärmeabgabe nur in wärmegedämmten Räumen : | [14 empty] | Grund :
| Wärmeabgabe : |  |  |  | Heizkörper |  |  |  |  | ≤ 35°C |  | ≤ 50°C |  |  |  | nein, Grund :
[5 empty] | Lufterhitzer |  |  |  |  | ≤ 35°C |  | ≤ 50°C |  |  |  | nein, Grund :
[5 empty] | Flächenheizung |  |  |  |  | ≤ 35°C | [5 empty] | nein, Grund :
[5 empty] | TABS |  |  |  |  | ≤ 35°C | [5 empty] | nein, Grund :
| Einzelraum-Temperaturregelung : | [6 empty] | Thermostatventile
Elektronische Regelung mit Einzelraum-Temperaturfühlern
keine, Flächenheizung mit max. Vorlauftemperatur ≤30°C,
jedoch mind. eine Regelung je Wohnung resp. Nutzeinheit
| ① | Die Konformitätserklärung (Energieeffizienzverordnung) ist auf Verlangen vom Inverkehrbringer (Hersteller, Importeur) beizubringen. Planer/innen, Installateur/innen und Kontrolleur/innen müssen lediglich auf Verlangen den Lieferanten angeben.
| ② | Bei der Installation eines Wärme- oder Kälteerzeugers (Heizkessel, Kühlaggregat, Wärmepumpe, thermische Solaranlage usw.) muss dieser mit Energiezählern ausgestattet sein, die eine Kontrolle der Gesamtenergieeffizienz (Nutzanteil, JAZ, usw.) ermöglichen und es dem Betreiber erlauben, eine Energiebuchhaltung auf der Grundlage einer periodischen Ablesung zu erstellen. (kEnV Art. 32 Ab.3).
|  |  | Dienststelle für Energie und Wasserkraft |  |  |  |  | EN-VS-103 | [7 empty] | Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen
Warmwasser
| Warmwasserspeicher : | [6 empty] | Wärmedämmung serienmässig (Typenprüfung) ①
Wärmedämmung vor Ort
[8 empty] | Kombispeicher (mit Heizungsspeicher kombiniert) | [16 empty] | 0
| Wassererwärmung in Wohnbauten : | [6 empty] | Vorwärmung mit dem Wärmeerzeuger für die Raumheizung
[8 empty] | Erwärmung primär mittels erneuerbarer Energie oder Abwärme | [16 empty] | 0
| Warmwassertemperatur ≤ 60°C : | [13 empty] | Grund :
| Wärmedämmung der Warmwasserleitungen | [13 empty] | Grund :
| gemäss Vorschrift : | [5 empty] | (Dämmstärken siehe Wärmeverteilung)
Verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung
| Anzahl Nutzungeinheiten : ② | [8 empty] | Wohnungen/Läden/Büros/Gebäude in Gebäudegruppe, etc.
| Ausrüstungspflicht Neubau : | [6 empty] | Heizung |  |  |  | Warmwasser | [5 empty] | pro Gebäude in
Gebäudegruppe
| Ausrüstungspflicht bei wesentliche | [6 empty] | Heizung, Grund : Gesamterneuerung Heizungssystem
| Erneuerungen : | [6 empty] | Heizung, Grund : Gebäudehüllesanierung im Wärmwassersystem
Mehr als 75% der Gebäudehülle eines oder mehrerer Gebäude in einer Gebäudegruppe wird renoviert
FALSE
| Installation der Messgeräte : ③ | [6 empty] | Heizung |  |  |  | Warmwasser | [5 empty] | pro Gebäude in | [6 empty] | FALSE
Gebäudegruppe
| Begründung für befreiung von Heizwärmeverbrauchsmessung, Neubau : ② | [6 empty] | Spezifische Wärmeleistung < 20 W/m²EBF
[8 empty] | Minergie-P/a-Label oder GEAK A/A Zertifikat (beilegen) | [16 empty] | FALSE
| Begründung für befreiung von Heizwärmeverbrauchsmessung, wesentliche Erneuerungen : ② | [6 empty] | au moins 50% des besoins de chaleur (Ch + ECS) couverts par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur non utilisés
[8 empty] | Minergie-Renovation-Label, GEAK C/C nach renovierung (beilegen) | [16 empty] | 0
| Wärmedämmung bei Flächenheizungen zwischen | [13 empty] | Grund :
verschiedenen Nutzeinheiten : (U-Wert ≤ 0,7 W/m²K)
| ① | Die Konformitätsklärung (EnV, Art. 10) ist auf Verlangen vom Inverkehrbringer (Hersteller, Importeur) beizubringen. Planer/innen, Installateur/innen und Kontrolleur/innen müssen lediglich auf Verlangen den Lieferanten angeben.
| ② | kEnV Art.50 - Neue Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung für fünf oder mehr Nutzeinheiten sind mit den nötigen Geräten zur Erfassung des individuellen Wärmeverbrauchs für Warmwasser auszurüsten. kEnV Art.51 - Wenn die Heizungsanlage (Wärmeerzeugung und Verteilung) und/oder die Warmwassererzeugung und Verteilung in einem bestehenden Gebäude, das über eine Heizzentrale für 5 oder mehr Nutzeinheiten verfügt, ersetzt wird, muss das Gebäude mit den Geräten ausgestattet werden, die für die Erfassung der individuellen Abrechnung der Heiz- und/oder Warmwasserkosten erforderlich sind. kEnV Art.54 Ausnahme für energieeffiziente Gebäude
| ③ | Es dürfen nur Geräte mit Zulassung durch das Verordnung des EJPD über Messmittel für thermische Energie (TMmV) eingesetzwerden.
Anhänge, die im Rahmen dieses Formular erforderlich sind, entsprechend den eingegebenen Informationen
Erklärungen
Pläne (1:100) mit Bauteilbezeichnungen, thermische Gebäudehülle, EBF
Datenblatt der Geräte und Prinzipschema der geplanten Anlage
Provisorisches Minergie-P/A Zertifikat oder GEAK A/A, mit log-file und alle nützlische Beilage für Kontrolle
Provisorisches Minergie-Renovation Zertifikat oder GEAK C/C nach renovierung, mit log-file und alle nützlische Beilage für Kontrolle
Vormeinung von der Dienststelle erforderlich für fossile Wärmeerzeugung
EN-VS-104 und EN-VS-110 wenn die WP reversible ist
Nachweisdossier gemäss kEnV Art.63 für den Ersatz von dezentralen Elektroheizungen
Begründung des kantonalen Interesses gemäss kEnV Art.15
Wichtiger Hinweis : Die Einrichtung eines Wärmeerzeugungssystems, das auf fossile Energie zurückgreift, auch wenn es mit einer erneuerbaren Energieressource kombiniert wird, muss in jedem Fall dem DEWK zur Vorankündigung vorgelegt werden.
| Unterschriften |  |  | Nachweis erarbeitet durch : | [9 empty] | VON DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE AUSZUFÜLLEN (oder sein Beauftragter) Der Nachweis ist vollständig und korrekt belegt
Name und Adresse bzw. Firmenstempel :
Sachbearbeiter/-in :
Tel / Mail :
Ort, Datum, Unterschrift :
Version 25. Februar 2025 (gültig bis 31.04.2025)
JA
NEIN
JA
NEIN
NEIN
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
Note on AB7: Die EGID-Nr. ist zu finden unter : https://map.geo.admin.ch/ 1 - Setzen Sie ein Häkchen bei "GWR: Gebäudestatus" 2 - Geben Sie die Adresse des Gebäudes (oder die Parzellennummer) mit dem Namen der Gemeinde ein 3 - Klicken Sie auf den grünen Punkt für das betreffende Gebäude -> ein Fenster mit der EGID-Nr. erscheint Wenn ein Gebäude noch keine EGID-Nr. hat, wenden Sie sich an die betreffende Gemeinde.
Note on K12: kEnV Art. 15 Abs. 1 Als kantonales Interesse an der Energieeffizienz gelten alle Energiesparmassnahmen, die Folgendes ermöglichen: a) den Energiebedarf um mindestens 100'000 kWh pro Jahr zu senken, wobei keine Bedingungen an den Prozentsatz der Senkung des Energiebedarfs gestellt werden dürfen; b) den absoluten Energiebedarf um mindestens 10'000 kWh pro Jahr zu senken, vorausgesetzt, die Senkung des Bedarfs beträgt mindestens 30 Prozent pro 10'000 kWh pro Jahr; c) den relativen Energiebedarf linear zwischen 10'000 und 100'000 kWh nach der Formel 1/3 [100 – (die absolute Einsparung / 1'000)] zu reduzieren. Abs. 2 In grafischer Form stellt sich das kantonale Interesse an der Energieeffizienz wie folgt dar: [...] -> siehe kEnV https://lex.vs.ch Abs. 3 Die Stromeinsparung wird mit dem Faktor 2 gewichtet. So entspricht eine eingesparte kWh Strom bei der Anwendung von Absatz 1, 2 eingesparten kWh.
Note on O45: Puissance totale installée (y compris eau-chaude sanitaire, ventilation, etc.)
Note on O46: Cette puissance correspond à la calorimétrie
Note on AF46: OcEne art.34 al.1 Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments, qu’ils soient à rayonnement ou non, n’est autorisé que dans la mesure où il s’agit d’un chauffage de secours destiné à compléter une installation de chauffage principale correctement dimensionnée pour chauffer l’ensemble du bâtiment selon la norme SIA en vigueur, notamment dans les cas: a) d’une pompe à chaleur, afin de fournir la puissance nécessaire lorsque la température extérieure est inférieure à la température de dimensionnement; b) d’un chauffage au bois à alimentation manuelle, pour tenir compte de l’éventuelle absence des habitants, pour autant que la puissance électrique installée ne représente pas plus de 50% de la puissance de chauffage requise; c) de certains locaux dont l’affectation particulière nécessiterait le maintien en service de l’installation de chauffage principale en dehors de la période de chauffe, sans la mise en place d’un chauffage électrique (p.ex. salle de thérapie, salle de bain); d) d’installations raccordées à un chauffage à distance déclenché en dehors de la période de chauffe; e) d’installations prévues pour le séchage d’un bâtiment. ------------- Aide à l'application EN-VS-103 Dans les cas de chauffage principal avec PAC ou dans les cas de chauffage principal à bois à chargement manuel, un chauffage électrique de secours est admis uniquement dans les cas suivants : • Dans le cas de chauffages avec une PAC, pour des situations climatiques exceptionnelles, lorsque la lorsque la température extérieure s’abaisse au-dessous de la température de dimensionnement, une puissance supplémentaire maximale de 20 % de la puissance calculée est admise comme puissance électrique de secours. • Dans le cas de chauffages au bois à alimentation manuelle (chaudière ou poêle au bois), de courtes absences des habitants sur quelques semaines peuvent être prises en compte. Un chauffage de secours électrique est admis avec une puissance de secours couvrant jusqu'à 50 % de la puissance calculée. Dans ce cas, aucun radiateur électrique ne doit être installé dans les pièces hors celle où se trouve le producteur de chaleur : le chauffage électrique de secours doit se trouver à proximité directe du producteur de chaleur.
Note on V49: kEnV Art.35 Wassererwärmer und Wärmespeicher Wassererwärmer sowie Warmwasser- und Wärmespeicher, für die nach Bundesrecht keine energetischen Anforderungen bestehen, müssen bezüglich allseitiger Wärmedämmung im Minimum die Dämmstärken des kEnV Art. 35 erreichen
Note on M55: kEnV Art.38 Im Gebäude anfallende Abwärme, insbesondere jene aus Kälteerzeugung sowie aus gewerblichen und industriellen Prozessen, ist zu nutzen, soweit dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
Note on G77: Anzugeben sind: das Wärmeemissionssystem und die Vorlauftemperatur bei der Auslegungstemperatur.
Note on L80: Bauteilaktivierung
Note on V101: kEnV Art.35 Wassererwärmer und Wärmespeicher Wassererwärmer sowie Warmwasser- und Wärmespeicher, für die nach Bundesrecht keine energetischen Anforderungen bestehen, müssen bezüglich allseitiger Wärmedämmung im Minimum die Dämmstärken des kEnV Art.35 erreichen
Note on I113: kEnV Art.50 1 Neue Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung für fünf oder mehr Nutzeinheiten sind mit den nötigen Geräten zur Erfassung des individuellen Wärmeverbrauchs für Warmwasser auszurüsten. 2 Neue Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung für eine Gebäudegruppe sind mit den nötigen Geräten zur Erfassung des individuellen Wärmeverbrauchs für Heizung pro Gebäude auszurüsten.
Note on J115: kEnV Art.51 1 Wenn die Heizungsanlage (Wärmeerzeugung und Verteilung) und/oder die Warmwassererzeugung und Verteilung in einem bestehenden Gebäude, das über eine Heizzentrale für 5 oder mehr Nutzeinheiten verfügt, ersetzt wird, muss das Gebäude mit den Geräten ausgestattet werden, die für die Erfassung der individuellen Abrechnung der Heiz- und/oder Warmwasserkosten erforderlich sind. 2 In einer Gruppe von Gebäuden, die an eine Heizzentrale angeschlossen sind, müssen die für die Erstellung der individuellen Heizkostenabrechnung pro Gebäude erforderlichen Geräte installiert werden, wenn mehr als 75 Prozent der Gebäudehülle eines oder mehrerer Gebäude renoviert wird.