## Aide
Les formulaires EN-VS, comment ça fonctionne ?
|  |  |  | Site web SEFH: | https://www.vs.ch/web/energie/home
https://www.vs.ch/web/energie/exigences-énergétiques-pour-les-bâtiments | Utiliser le formulaire à partir du site du SEFH (Service de l'énergie et des forces hydrauliques)
Pourquoi ?
| 1. | Les formulaires sont disponibles dans un format excel. Les compléter pour un dossier puis les utiliser pour un autre dossier comporte le risque d'y laisser des informations non pertinentes, ce qui pourrait engendrer d'éventuels problèmes lors d'une évaluation par l'instance compétente.
| 2. | Les formulaires peuvent bénéficier de mises à jour régulières visant à offrir davantage d'informations, d'aides à l'utilisation et/ou de corrections d'éventuelles imprécisions ou d'erreurs.
Compléter les formulaires de haut en bas, autant que possible.
Pourquoi ?
Les calculs et les évaluations pourraient êtres influencés négativement par d'éventuels paramètres modifiés en amont de valeurs déjà saisies. Une évaluation jugée initialement conforme aux exigences légales pourrait ne plus satisfaire ces exigences, et vous pourriez alors déposer un dossier non-conforme sans vous en être aperçu. La validation des formulaires par votre signature est très importante pour attester que les données remises sont exactes.
Vous rencontrez des difficultés ? Le cas que vous avez à soumettre n'est pas (encore) prévu dans les formulaires ?
| 1. | Prenez connaissance des aides à l'application, site web du SEFH
| 2. | Prenez connaissance des éléments de notre FAQ (foire aux questions), site web du SEFH
| 3. | S'il n'y a toujours pas de réponse adéquate à votre question, contactez le SEFH en prenant soin de détailler votre problème : energie@admin.vs.ch
Quelles sont les particularités de ces formulaires ?
Une case "jaune" demande une valeur à saisir
Une case à cocher (carrée) permet des choix multiples
Une case à cocher (ronde) ne permet qu'un seul choix
|  | texte | Un texte en gris itallique peut être parfois présent afin de vous aider à compléter le formulaire et/ou permettre de décocher un choix qui n'aurait pas eu lieu d'être.
Une case rouge comporte une valeur calculée automatiquement sur la base des valeurs que vous avez saisies
Un coin rouge indique qu'une information est rédigée quand au champ concerné. Cette information peut comporter un extrait de la LcEne, de l'OcEne, des aides à l'application ou tout autre information pertinente.
| valeur |  | Une valeur en rouge indique que le résultat d'un calcul n'est pas conforme aux bases légales selon les informations saisies dans le formulaire
| texte |  | Un texte en orange constitue une indication importante quand aux choix / aux informations saisies dans le cadre de votre projet
| texte |  | Un texte en vert indique que le résultat d'une donnée ou d'un ensemble de données est validé

## Formulaire_Fr
Justificatif des mesures énergétiques Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissements et transformations/changements d'affectation | [15 empty] | EN-VS
Commune : | [9 empty] | N° parcelle : | [11 empty] | EGID :
Objet :
|  |  |  | N° dossier de demande d'autorisation : | [14 empty] | Date :
Nature des travaux : | [5 empty] | Bâtiment à construire |  |  |  |  | Agrandissement1 |  |  |  | Transformation2 | [5 empty] | Changement d'affectation3
Projet d'intérêt cantonal : | [24 empty] | 0
Maître de l'ouvrage | [11 empty] | Responsable du projet
|  |  | Nom / Prénom : | [10 empty] | Nom / Prénom : | [10 empty] | Choisir s.v.p. : |  | Choisir s.v.p.: | Choisir s.v.p.:
[25 empty] | I = habitat collectif |  | Pas concerné par le projet | Pas concerné par le projet
|  |  | Adresse : | [10 empty] | Adresse : | [10 empty] | II = habitat individuel |  | PAC sonde géothermique/eau | Neuf - Une solution standard (art. 57 OcEne)
[25 empty] | III = administration |  | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr. | Neuf - Preuve calculée (EN-VS-101b)
[25 empty] | IV = écoles |  | PAC air/eau, installée dans le bâtiment | Existant - Une solution standard (art. 62 al. 2 OcEne)
[25 empty] | V = commerce |  | PAC air/eau avec ch. de secours électr., installée dans le bâtiment | Existant - Minimum deux solutions standards (art. 62 al. 3 OcEne)
|  |  | NP-Lieu : | [10 empty] | NP-Lieu : | [10 empty] | VI = restauration |  | PAC air/eau, installée hors du bâtiment | Autre
[25 empty] | VII = lieux de rassemblement |  | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment
|  |  | e-mail : | [10 empty] | e-mail : | [10 empty] | VIII = hôpitaux |  | PAC eau/eau
[25 empty] | IX = industrie |  | PAC eau/eau avec ch. secours électr.
[25 empty] | X = dépôt |  | PAC serpentins/eau
|  |  | Téléphone : | [10 empty] | Téléphone : | [10 empty] | XI = installation sportive |  | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr.
[25 empty] | XII = piscine couverte |  | PAC chauffe-eau
[25 empty] | Mixte |  | Installation solaire thermique
Données du projet : | [26 empty] | Chaudière à gaz à condensation
Type de construction : | [9 empty] | Exigences légales |  |  |  | Minergie |  |  |  | Minergie-P/A ou Quartier |  |  |  | CECB A/A |  |  |  |  | Chaudière à gaz
Chaudière à mazout à condensation
|  | SRE neuf : |  |  | m2 |  | SRE existant : |  |  |  |  | m2 | Part : |  | - |  | % | [8 empty] | #DIV/0! | Chaudière à mazout
Chaudière à granulés de bois
[9 empty] | Catégorie SIA : | Choisir s.v.p. : | [16 empty] | Chaudière à granulés à condensation
Chaudière à bois déchiqueté
[9 empty] | Type de chauffage : | Choisir s.v.p.: | [16 empty] | Chaudière à bois déchiqueté à condensation
[9 empty] | Couverture des besoins de chaleur : | Choisir s.v.p.: | [16 empty] | Chaudière à bûches
[8 empty] | préciser svp è | [18 empty] | Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr.
Chauffage à distance (de STEP, UIOM)
Confirmation: La construction sera réalisée conformément aux informations figurant dans les justificatifs remis. | [26 empty] | Rejets thermiques (internes au bâtiment)
Rejets thermiques (externes au bâtiment)
Couplage chaleur-force
Chauffage électrique centralisé
[6 empty] | Maître de l'ouvrage ou représentant: | [7 empty] | Responsable de l'ensemble du projet: | [12 empty] | Chauffage électrique décentralisé
Chauffage électrique à infra-rouge
Lieu, date, signature: | [26 empty] | Boiler électrique
Vérifiez si vous pourriez bénéficier de subventions, cantonales et/ou communales, dans le cadre de ce projet ! | [26 empty] | Chauffe-eau à gaz
Autre
Justificatif des mesures énergétiques Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissement et transformations/changement d'affectation | [15 empty] | EN-VS
Eléments du justificatif de projet | [8 empty] | Formulaire4 |  |  | Nécessaire5 |  |  | Annexé6 | [5 empty] | Remarque
[12 empty] | oui | non |  | oui |  |  |  | plus tard
Label Minergie existant | [18 empty] | - |  |  |  | 0 è
Fournir preuve du label
Label Minergie P/A, Quartier ou Rénovation, certificat CECB A/A | [18 empty] | -
Fournir preuve du label provisoire (EN-VS-101, EN-VS-102, EN-VS-104 et EN-VS-110 à fournir selon les cas)
Certificat CECB | [18 empty] | -
Fournir le certificat CECB provisoire avec ses documents et calculs ou le certificat CECB définitif selon la justification du projet déposé
Couverture des besoins de chaleur - neuf / agrandissement | [22 empty] | 101 è
Justificatif "Besoins de chaleur - solutions standards" Justificatif "Besoins de chaleur - preuve calculée" Justificatif "Besoins de chaleur - bâtiments simples ENteb" | [15 empty] | EN-VS-101a |  |  | -
[16 empty] | EN-VS-101b |  |  | -
[16 empty] | EN-VS-101c |  |  | -
Protection thermique - enveloppe du bâtiment
Justificatif "Protection thermique, Performances ponctuelles" | [15 empty] | EN-VS-102a |  |  | - |  |  |  | 102a è
Justificatif "Protection thermique, Performance globale" | [15 empty] | EN-VS-102b |  |  | - |  |  |  | 102b è
Installation de chauffage et de production d'eau chaude
Justificatif "Chauffage et eau chaude sanitaire" | [15 empty] | EN-VS-103 |  |  | - |  |  |  | 103 è
Chaleur renouvelable - remplacement du producteur de chaleur
Justificatif "Chaleur renouvelable, remplacement du producteur de chaleur" | [15 empty] | EN-VS-120 |  |  | - |  |  |  | 120 è
Production propre d'électricité
Justificatif "Production propre d'électricité" | [15 empty] | EN-VS-104 |  |  | - |  |  |  | 104 è
Installations de ventilation
Justificatif "Installations de ventilation" | [15 empty] | EN-VS-105 | [6 empty] | 105 è
Rafraîchissement, humidification et/ou déshumidification
Justificatif "Rafraîchissement, humidification/déshumidification" | [15 empty] | EN-VS-110 | [6 empty] | 110 è
Installations et bâtiment spéciaux
Justificatif "Energie électrique, éclairage" | [15 empty] | EN-VS-111 | [6 empty] | 111 è
Justificatif "Locaux frigorifiques" | [15 empty] | EN-VS-112 | [6 empty] | 112 è
Justificatif "Résidences secondaires/Occupation intermittente" | [15 empty] | EN-VS-130 | [6 empty] | 130 è
Justificatif "Serres chauffées" | [15 empty] | EN-VS-131 |  |  | - |  |  |  | 131 è
Justificatif "Halles gonflables" | [15 empty] | EN-VS-132 |  |  | - |  |  |  | 132 è
Justificatif "Installation de production d'électricité" | [15 empty] | EN-VS-133 | [6 empty] | 133 è
Justificatif "Chauffage de plein air" | [15 empty] | EN-VS-134 |  |  | - |  |  |  | 134 è
Justificatif "Piscines chauffées" | [15 empty] | EN-VS-135 | [6 empty] | 135 è
"Optimisation de l'exploitation" | [11 empty] | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 142 è
1, 2, 3, 4, 5, 6 Voir notes plus loin
Justificatif des mesures énergétiques Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissement et transformations/changement d'affectation | [15 empty] | EN-VS
Remarques et explications (délai d'acheminement et adresse d'expédition: voir page 4)
Abbréviations, sources: | [14 empty] | Aides:
LcEne: |  |  |  | Loi cantonale sur l'énergie du 8 septembre 2023 | [10 empty] | EN-X: |  |  |  | -> |  | www.endk.ch
OcEne: |  |  |  | Ordonnance sur l’énergie du 20 mars 2024 | [10 empty] | EN-VS-XX: |  |  |  | -> |  | www.vs.ch/energie
Références
è 0 |  |  |  | Label Minergie | [15 empty] | Art. 32 al. 5 et art. 33 al. 4 LcEne
Un label Minergie a potentiellement valeur d'exemption dans le cadre: de la couverture des besoins de chaleur en cas d'agrandissement, des besoins de production propre d'électricité en cas d'agrandissement.
|  |  |  | Label Minergie-P, Minergie-A, Minergie-Quartier, Minergie-Rénovation et certificat CECB A/A | [15 empty] | Art.54, art.61, art.66 et art.88 OcEne
Ces labels ou certificats peuvent, selon les cas, permettre de: - justifier certaines exigences pour les bâtiments énergétiquement performants, - justifier certaines exemptions liées à la couverture des besoins énergétiques, - montrer l'exemplarité de bâtiments dont le canton ou les communes sont propriétaires - requérir à un bonus sur l'utilisation du sol.
|  |  |  | Un dossier Minergie-P ou Minergie-A ou un certificat CECB A/A a valeur de justificatif énergétique pour les exigences concernant l'ensemble des besoins énergétiques (chaleur, production propre d'électricité et rafraîchissement) pour les nouveaux bâtiments. Les justificatifs EN-VS-101, EN-VS-102, EN-VS-104 et EN-VS-110 ne sont alors pas requis. | [15 empty] | Art. 61 OcEne permettant de justifier des exigences des art. 32, 33 et 34 LcEne
|  |  |  | Un dossier CECB n'a aucune valeur de justificatif énergétique, mais peut être présenté en tant que bilan thermique selon SIA 380/1 au même titre qu'un bilan calculé avec un logiciel certifié. | [15 empty] | Art. 19 OcEne
Aide EN-VS-102
Le certificat CECB provisoire ainsi que les documents et calculs sont requis en cas de bâtiment à construire ou à rénover qui serait demandeur d'une exemption.
Le certificat CECB définitif est requis pour les objets existants.
è 101 |  |  |  | Justificatif "Couverture des besoins de chaleur - neuf / agrandissement" | [15 empty] | Art. 32 LcEne
|  |  |  | Les bâtiments à construire et les agrandissements (surélévations, annexes, etc.) doivent être construits et équipés de sorte que les besoins de chaleur ne dépassent pas les valeurs des bases admissibles pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement. | [15 empty] | Art. 55 à 57 OcEne
Le justificatif doit se référer à des solutions standard (EN-VS-101a), à une preuve calculée (EN-VS-101b), ou à une preuve calculée à l’aide du formulaire Excel (EN-VS-101c).
Aide EN-VS-101
è 102a |  |  |  | Justificatif "Protection thermique, Performances ponctuelles" | [15 empty] | Art. 26 LcEne
|  |  |  | Basé sur la norme SIA 380/1 «Energie thermique dans le bâtiment», édition 2016. | [15 empty] | Art. 21 à 31 OcEne
Pour les nouvelles constructions, le justificatif doit être apporté pour tous les éléments qui doivent former une enveloppe complètement fermée autour des zones chauffées. Lors de transformations ou de changements d’affectation, le justificatif ne concerne que les éléments touchés par ces travaux.
è 102b |  |  |  | Justificatif "Protection thermique, Performance globale"
Basé sur la norme SIA 380/1 «Energie thermique dans le bâtiment», édition 2016.
Pour les nouvelles constructions, le besoin de chaleur doit être justifié pour l’ensemble des zones chauffées. Lors de transformations ou de changements d’affectation, la performance globale doit concerner au minimum tous les locaux ayant des éléments touchés par la transformation ou le changement d’affectation.
|  |  |  | Stations climatiques : | [15 empty] | Art. 23 OcEne
- Sion si altitude inférieure ou égale à 1000 m.
|  |  |  | - Montana pour une altitude supérieure à 1000 m. | [15 empty] | Aide EN-VS-102
è 103 |  |  |  | Justificatif "Chauffage et eau chaude sanitaire" | [15 empty] | Art. 32 à 36 OcEne
|  |  |  | Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau, transformé ou remplacé. | [15 empty] | Aide EN-VS-103
è 120 |  |  |  | Justificatif "Chaleur renouvelable - remplacement du producteur de chaleur" | [15 empty] | Art. 38 à 42 LcEne
|  |  |  | Les exigences liées au remplacement de production de chaleur fossile concernent les bâtiments d'habitation existants et les bâtiments existants à affectation mixte, si la partie habitation est supérieure à 150 m2. Sont considérés comme bâtiments d'habitation, les bâtiments affectés aux catégories d'ouvrage I (habitat collectif) et II (habitat individuel) conformément à la norme SIA 380/1. | [15 empty] | Art. 62 OcEne
Art. 39 à 42 LcEne
|  |  |  | Les exigences liées au remplacement de production de chaleur électrique, centralisée ou décentralisée, concernent non-seulement les bâtiments d'habitation mais également les autres catégories SIA. | [15 empty] | Art. 63 OcEne
Aide EN-VS-120
è 104 |  |  |  | Justificatif "Production propre d'électricité" | [15 empty] | Art. 33 et 43 LcEne
Art. 58 et 64 OcEne
Aide EN-VS-104
è 105 |  |  |  | Justificatif "Installations de ventilation" | [15 empty] | Art. 40 et 41 OcEne
Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau ou remplacé assurant le soufflage, la reprise et/ou le traitement de l’air.
Aide EN-VS-105
è 110 |  |  |  | Justificatif "Rafraîchissement, humidification/déshumidification" | [15 empty] | Art. 42 OcEne
Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau ou remplacé assurant le refroidissement, l’humidification et/ou la déshumidification des locaux.
Aide EN-VS-110
Justificatif des mesures énergétiques Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissement et transformations/changement d'affectation | [15 empty] | EN-VS
è 111 |  |  |  | Justificatif "Energie électrique - Eclairage" | [15 empty] | Art. 43 OcEne
Justification des besoins d'électricité annuels pour l'éclairage conformément à la norme SIA 387/4.
|  |  |  | Habitat excepté, le justificatif doit être apporté pour tout bâtiment à construire, transformation ou changement d’affectation dont la surface de référence énergétique dépasse 1’000 m2. | [15 empty] | Aide EN-111 + outil de justification excel EN-111a
è 112 |  |  |  | Justificatif "Locaux frigorifiques" / "Serres chauffées" / "Halles gonflables" | [15 empty] | Art. 30 et 31 OcEne
è 131 |  |  |  | Le justificatif doit être apporté pour tous les nouveaux éléments et pour toutes les parties concernés par une transformation. Pour les locaux frigorifiques : les renseignements concernant les éventuels rejets de chaleur de l’installation de production de froid sont à mentionner avec les installations de chauffage (voir EN-VS-103).
è 132
Aides EN-112, EN-VS-131 et EN-VS-132
è 130 |  |  |  | Justificatif "Résidences secondaires/Occupation intermittente" | [15 empty] | Art. 38, 40 et 41 LcEne
|  |  |  | Le justificatif doit être apporté pour tous les nouveaux bâtiments occupés de manière intermittente. Pour les bâtiments existants, le justificatif doit être apporté lors du remplacement du producteur de chaleur dans une habitation individuelle, et lors de l’assainissement du système de distribution de chaleur dans une habitation collective. Les chauffages électriques décentralisés existants doivent être équipés d'une commande à distance d'ici au 31.12.2034. | [15 empty] | Art. 37 OcEne
[20 empty] | Aide EN-130 | [5 empty] | Aide EN-130 : A mettre à jour quand on a du temps. Pour l'instant EN-130
è 133 |  |  |  | Justificatif "Installations de production d'électricité" | [15 empty] | Art. 22 LcEne
[20 empty] | Aide EN-133 | [5 empty] | Aide EN-133: Fossile ? A mettre à jour quand on a du temps. Pour l'instant EN-133
è 134 |  |  |  | Justificatif "Chauffage de plein air" | [15 empty] | Art. 46 LcEne
|  |  |  | Le justificatif doit être apporté pour tous les éléments d’installation nouveaux, remplacés ou concernés par une transformation, ainsi que lors du remplacement du générateur de chaleur. | [15 empty] | Art. 39 OcEne | [5 empty] | Enlever la référence : notice 2016 à revoir ! On la garde "sous la main"
A priori il devrait y avoir peu de modif…
è 135 |  |  |  | Justificatif "Piscines chauffées" | [15 empty] | Art.47 à 49 OcEne
Le justificatif doit être apporté pour tous les éléments d’installation nouveaux, remplacés ou concernés par une transformation, ainsi que lors du remplacement du générateur de chaleur.
[20 empty] | Aide EN-VS-135 En développement | [5 empty] | EN-135 pas référencée pour le moment. Ok on fait ça ! -> Penser à retraivailler une aide
è 142 |  |  |  | "Optimisation de l'exploitation" | [15 empty] | Art. 44 LcEne | [5 empty] | Qqch doit être développé : formulaire VS et aide adaptée. L'aide EnDK semble une bonne base.
[20 empty] | Art. 70 OcEne | [5 empty] | Peut-on admettre que pendant une période intermédiaire aucun formulaire n'est disponible ? Ou alors, celui de l'EnDK est admis pendant un certain temps
Aide EN-VS-142 En développement
Justificatif des mesures énergétiques Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissement et transofrmations/changement d'affectation | [15 empty] | EN-VS
Délai d'acheminement à l'autorité compétente (selon art. 2 LC)
No |  |  |  | Formulaires | [10 empty] | Délais |  |  | A fournir à l'autorité compétente
EN-VS |  |  |  | Justificatif des mesures énergétiques | [11 empty] | A |  | Selon art. 2 LC al. 1 Le conseil municipal est compétent pour les projets situés à l'intérieur des zones à bâtir [...]. al. 2 La commission cantonale des constructions (ci-après: CCC) est compétente pour les projets situés à l'extérieur des zones à bâtir [...]. al. 3 La CCC est également compétente pour les projets avec lesquels la commune se trouve en situation de conflits d'intérêts, en particulier lorsqu'elle est propriétaire du terrain ou est impliquée dans le projet par l'intermédiaire d'un autre droit réel.
EN-VS-101 |  |  |  | Couverture des besoins de chaleur | [11 empty] | A
EN-VS-102 |  |  |  | Isolation | [11 empty] | A
EN-VS-103 |  |  |  | Chauffage et eau chaude sanitaire | [11 empty] | A
EN-VS-104 |  |  |  | Production propre d'électricité | [11 empty] | A
EN-VS-105 |  |  |  | Installations de ventilation | [11 empty] | A
EN-VS-110 |  |  |  | Rafraîchissement / Humidification / Déshumidification | [11 empty] | A
EN-VS-111 |  |  |  | Energie électrique éclairage | [11 empty] | A ou B
EN-VS-112 |  |  |  | Locaux frigorifiques | [11 empty] | A ou B
EN-VS-120 |  |  |  | Chaleur renouvelable - remplacement du producteur de chaleur | [11 empty] | A
EN-VS-130 |  |  |  | Résidences secondaires - occupation intermittente | [11 empty] | A ou B
EN-VS-131 |  |  |  | Serres chauffées | [11 empty] | A
EN-VS-132 |  |  |  | Halles gonflables | [11 empty] | A
EN-VS-133 |  |  |  | Installation de production d'électricité | [11 empty] | A ou B
EN-VS-134 |  |  |  | Chauffage de plein air | [11 empty] | A
EN-VS-135 |  |  |  | Piscines chauffées | [11 empty] | A
| - |  |  | Label MINERGIE, A, P, Rénovation, Quartier ou Certificat CECB (le dossier MINERGIE a valeur de justificatif énergétique partiel) | [11 empty] | A
Délais d'acheminement :
A = | à joindre au moment du dépôt de la demande d'autorisation de construire
B = si renseignements pas disponibles au moment du dépôt de la demande d'autorisation de construire,
à envoyer à l‘adresse mentionnée ci-dessus au plus tard 8 semaines avant le début des travaux concernés.
L'autorité compétente se réserve le droit d'exiger la remise de certains justificatifs dès le dépôt de la demande d'autorisation de construire (délai d'achemeinement A) dans le cadre de dossiers où cela s'avèrerait nécessaire.
Adresse d'expédition :
-> Pour dossier Minergie : | [8 empty] | Agence Minergie Romande, Avenue de Pratifori 24C, 1950 Sion
certification-romandie@minergie.ch
Adresses utiles :
-> SEFH : | [8 empty] | Service de l’énergie et des forces hydrauliques, Avenue du Midi 7, 1950 Sion
Téléphone: 027 606 31 00 Fax: 027 606 30 04 e-mail: energie@admin.vs.ch
-> ENDK/ENFK : | [8 empty] | Conférence des Directeurs/Services cantonaux de l’énergie www.endk.ch
Notes relatives aux pages précédentes du formulaire
1 Agrandissement : annexe ou surélévation (augmentation du volume du bâtiment) ainsi que transformation s’apparentant à une nouvelle construction (p. ex. murs intérieurs et dalles évacués).
2 Transformation : un élément est touché par la transformation si l’on y entreprend des travaux plus importants qu’un simple rafraîchissement ou des réparations mineures.
3 Changement d’affectation : le changement d’affectation entraîne une modification de la température ambiante durant la période de chauffage.
4 Les formulaires désignés «EN-VS-XX», sont spécifiques au canton du Valais.
5 Pour cette demande, le formulaire doit-il être rempli ?
6 Le formulaire nécessaire rempli est-il annexé ?
Version 5 mars 2025 (valable jusqu'au 31.04.2025)
Note on AF7: Le n° EGID peut être trouvé sur : https://map.geo.admin.ch/ 1 - cocher "RegBL: statut du bâtiment 2 - saisir l'adresse du bâtiment (ou le n° de parcelle) avec le nom de la commune 3 - cliquer sur le point vert correspondant au bâtiment concerné -> une fenêtre avec le n° EGID apparaît Si un bâtiment n'a pas encore de n° EGID, s'adresser à la commune concernée.
Note on B14: Voir aide à l'application EN-VS-102 chapitre 4 pour les définitions de la nature des travaux
Note on H16: Art. 15 OcEne al.1 Sont considérées d’intérêt cantonal à l’efficacité énergétique toutes mesures d’économie d’énergie permettant: a) de réduire les besoins d’énergie d’au moins 100’000 kWh par an, sans condition sur le pourcentage de réduction des besoins d’énergie; b) de réduire les besoins d’énergie en valeur absolue d’au minimum 10'000 kWh par an, sous condition que la réduction des besoins soit d’au moins 30 pour cent pour 10'000 kWh par an; c) de réduire les besoins d’énergie en valeur relative de manière linéaire entre 10'000 et 100'000 kWh, selon la formule 1/3 [100 – (l’économie en valeur absolue / 1'000)]. al.2 Sous forme graphique, l’intérêt cantonal à l’efficacité énergétique se présente [...] -> se référer au texte disponible sur https://lex.vs.ch al.3 L’économie d’électricité est pondérée avec un facteur 2. Ainsi 1 kWh d’électricité économisé équivaut à 2 kWh économisés pour l’application de l’alinéa 1.
OUI
NON

## Formulaire_discussion GJ (hidden)
Justificatif des mesures énergétiques Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissement et transformations/changement d'affectation | [14 empty] | EN-VS
Commune : | [8 empty] | N° parcelle : | [11 empty] | EGID :
Objet :
|  |  |  | N° dossier de demande d'autorisation : | [13 empty] | Date :
Nature des travaux : | [5 empty] | Bâtiment à construire |  |  |  | Agrandissement1 |  |  |  | Transformation2 | [5 empty] | Changement d'affectation3
Projet d'intérêt cantonal : | [22 empty] | 0
Maître de l'ouvrage | [10 empty] | Responsable du projet
|  |  | Nom / Prénom : | [9 empty] | Nom / Prénom : | [9 empty] | Choisir s.v.p. : | Choisir s.v.p.: |  |  | Choisir s.v.p.:
[23 empty] | I = habitat collectif | PAC sonde géothermique/eau |  |  | Neuf - Une solution standard (OcEne art.57)
|  |  | Adresse : | [9 empty] | Adresse : | [9 empty] | II = habitat individuel | PAC sonde géothermique/eau avec ch. secours électr. |  |  | Neuf - Preuve calculée (EN-VS-101b)
[23 empty] | III = administration | PAC air/eau, installée dans le bâtiment |  |  | Existant - Une solution standard (OcEne art.62 al.2)
[23 empty] | IV = écoles | PAC air/eau avec ch. de secours électr., installée dans le bâtiment |  |  | Existant - Minimum deux solutions standards (OcEne art.62 al.3)
[23 empty] | V = commerce | PAC air/eau, installée hors du bâtiment |  |  | Autre
|  |  | NP-Lieu : | [9 empty] | NP-Lieu : | [9 empty] | VI = restauration | PAC air/eau avec ch. secours électr., installée hors du bâtiment
[23 empty] | VII = lieux de rassemblement | PAC eau/eau (moins de 100kW)
|  |  | e-mail : | [9 empty] | e-mail : | [9 empty] | VIII = hôpitaux | PAC eau/eau (dès 100kW)
[23 empty] | IX = industrie | PAC serpentins/eau
[23 empty] | X = dépôt | PAC serpentins/eau avec chauffage de secours électr.
|  |  | Téléphone : | [9 empty] | Téléphone : | [9 empty] | XI = installation sportive | PAC chauffe-eau
[23 empty] | XII = piscine couverte | Installation solaire thermique
[23 empty] | Mixte | Chaudière à gaz à condensation
Données du projet: | [23 empty] | Chaudière à mazout
Type de construction : | [8 empty] | Exigences légales |  |  |  | Minergie |  |  |  | Minergie-P/A ou Quartier |  |  |  | CECB A/A |  |  | Chaudière à granulés de bois
Chaudière à granulés à condensation
|  | SRE neuf : |  |  | m2 |  | SRE existant : |  |  |  | m2 | Part : |  | - |  | % | [7 empty] | Chaudière à bois déchiqueté
Chaudière à bois déchiqueté à condensation
[8 empty] | Catégorie SIA : | Choisir s.v.p. : | [14 empty] | Chaudière à bûches
Chaudière à bûches avec chauffage de secours électr.
[8 empty] | Type de chauffage : | Choisir s.v.p.: | [14 empty] | Chauffage à distance (de STEP, UIOM)
[8 empty] | Couverture des besoins de chaleur : | Choisir s.v.p.: | [14 empty] | Rejets thermiques (internes au bâtiment)
Rejets thermiques (externes au bâtiment)
Couplage chaleur-force
Confirmation: La construction sera réalisée conformément aux informations figurant dans les justificatifs remis. | [23 empty] | Chauffage électrique centralisé
Chauffage électrique décentralisé
Chauffage électrique à infra-rouge
Boiler électrique
[6 empty] | Maître de l'ouvrage ou représentant: | [6 empty] | Responsable de l'ensemble du projet: | [10 empty] | Autres:
Lieu, date, signature:
Vérifiez si vous pourriez bénéficier de subventions, cantonales et/ou communales, dans le cadre de ce projet !
Justificatif des mesures énergétiques Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissement et transformations/changement d'affectation | [14 empty] | EN-VS
Eléments du justificatif de projet | [7 empty] | Formulaire4 |  |  | Nécessaire5 |  |  | Annexe6 | [5 empty] | Remarque
[11 empty] | oui | non |  | oui |  |  |  | plus tard
Label Minergie existant | [17 empty] | - |  |  |  | 0 è
Fournir preuve du label
Label Minergie P/A, Quartier ou Rénovation | [17 empty] | -
Fournir preuve du label provisoire et pas besoin de fournir EN-VS-101, EN-VS-102, EN-VS-104 et EN-VS-110
Certificat CECB | [17 empty] | -
Fournir le certificat CECB provisoire avec ses documents et calculs ou le certificat CECB définitif selon la justification du projet déposé
Couverture des besoins de chaleur - neuf / agrandissement | [21 empty] | 101 è
Justificatif "Besoins de chaleur - solutions standards" Justificatif "Besoins de chaleur - preuve calculée" Justificatif "Besoins de chaleur - bâtiments simples ENteb" | [14 empty] | EN-VS-101a |  |  | -
[15 empty] | EN-VS-101b |  |  | -
[15 empty] | EN-VS-101c |  |  | -
Protection thermique - enveloppe du bâtiment
Justificatif "Protection thermique, Performances ponctuelles" | [14 empty] | EN-VS-102a |  |  | - |  |  |  | 102a è
Justificatif "Protection thermique, Performance globale" | [14 empty] | EN-VS-102b |  |  | - |  |  |  | 102b è
Installation de chauffage et de production d'eau chaude
Justificatif "Chauffage et eau chaude sanitaire" | [14 empty] | EN-VS-103 |  |  | - |  |  |  | 103 è
Chaleur renouvelable - remplacement du producteur de chaleur
Justificatif "Chaleur renouvelable, remplacement du producteur de chaleur" | [14 empty] | EN-VS-120 |  |  | - |  |  |  | 120 è
Production propre d'électricité
Justificatif "Production propre d'électricité" | [14 empty] | EN-VS-104 |  |  | - |  |  |  | 104 è
Installations de ventilation
Justificatif "Installations de ventilation" | [14 empty] | EN-VS-105 | [6 empty] | 105 è
Rafraîchissement, humidification et/ou déshumidification
Justificatif «Rafraîchissement, humidification/déshumidification» | [14 empty] | EN-VS-110 | [6 empty] | 110 è
Installations et bâtiment spéciaux
Justificatif "Energie électrique, éclairage" | [14 empty] | EN-VS-111 | [6 empty] | 111 è
Justificatif "Locaux frigorifiques" | [14 empty] | EN-VS-112 | [6 empty] | 112 è
Justificatif "Résidences secondaires/Occupation intermittente" | [14 empty] | EN-VS-130 | [6 empty] | 130 è
Justificatif "Serres chauffées" | [14 empty] | EN-VS-131 |  |  | - |  |  |  | 131 è
Justificatif "Halles gonflables" | [14 empty] | EN-VS-132 |  |  | - |  |  |  | 132 è
Justificatif "Installation de production d'électricité" | [14 empty] | EN-VS-133 | [6 empty] | 133 è
Justificatif "Chauffage de plein air" | [14 empty] | EN-VS-134 |  |  | - |  |  |  | 134 è
Justificatif "Piscines chauffées" | [14 empty] | EN-VS-135 | [6 empty] | 135 è
Justificatif "Energie électrique, ventilation/climatisation bâtiments existants" | [14 empty] | EN-VS-136 | [6 empty] | 136 è
Justificatif "Systèmes de domotique" | [14 empty] | EN-VS-141 |  |  | - |  |  |  | 141 è
"Optimisation de l'exploitation" | [10 empty] | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 142 è
1, 2, 3, 4, 5, 6 Voir notes plus loin
Justificatif des mesures énergétiques Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissement et transformations/changement d'affectation | [14 empty] | EN-VS
Remarques et explications (délai d'acheminement et adresse d'expédition: voir page 4)
Abbréviations, sources: | [13 empty] | Aides:
LcEne: |  |  |  | Loi cantonale sur l'énergie du 8 septembre 2023 | [9 empty] | EN-X: |  |  |  | -> |  | www.endk.ch
OcEne: |  |  |  | Ordonnance sur l’énergie du 20 mars 2024 | [9 empty] | EN-VS-XX: |  |  |  | -> |  | www.vs.ch/energie
Références
è 0 |  |  |  | Label Minergie | [14 empty] | LcEne art.32 al.5 et art.33 al.4
Un label Minergie a potentiellement valeur d'exemption dans le cadre: de la couverture des besoins de chaleur en cas d'agrandissement, des besoins de production propre d'électricité en cas d'agrandissement.
|  |  |  | Label Minergie-P, Minergie-A, Minergie-Quartier, Minergie-Rénovation et certificat CECB A/A | [14 empty] | OcEne art.54, art.61, art.66 et art.88
Ces labels ou certificats peuvent, selon les cas, permettre de: - justifier certaines exigences pour les bâtiments énergétiquement performants, - justifier certaines exemptions liées à la couverture des besoins énergétiques, - montrer l'exemplarité de bâtiments dont le canton ou les communes sont propriétaires - requérir à un bonus sur l'utilisation du sol.
Un dossier Minergie-P ou Minergie-A a valeur de justificatif énergétique pour les exigences sur les besoins de chaleur, ventilation et rafraîchissement pour les nouveaux bâtiments. Les justificatifs EN-VS-101, EN-VS-102, EN-VS-104 et EN-VS-110 ne sont alors pas requis.
Un dossier CECB n'a aucune valeur de justificatif énergétique.
Le certificat CECB provisoire ainsi que les documents et calculs sont requis en cas de bâtiment à construire ou à rénover qui serait demandeur d'une exemption.
Le certificat CECB définitif est requis pour les objets existants.
è 101 |  |  |  | Justificatif "Couverture des besoins de chaleur - neuf / agrandissement" | [14 empty] | LcEne art.32
|  |  |  | Les bâtiments à construire et les agrandissements (surélévations, annexes, etc.) doivent être construits et équipés de sorte que les besoins de chaleur ne dépassent pas les valeurs des bases admissibles pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement. | [14 empty] | OcEne art.55 à 57
Le justificatif doit se référer à des solutions standard (EN-VS-101a), à une preuve calculée (EN-VS-101b), ou à une preuve calculée à l’aide du formulaire Excel (EN-VS-101c).
Aide EN-VS-101
è 102a |  |  |  | Justificatif "Protection thermique, Performances ponctuelles" | [14 empty] | LcEne art.26
|  |  |  | Basé sur la norme SIA 380/1 «Energie thermique dans le bâtiment», édition 2016. | [14 empty] | OcEne art.21 à 31
Pour les nouvelles constructions, le justificatif doit être apporté pour tous les éléments qui doivent former une enveloppe complètement fermée autour des zones chauffées. Lors de transformations ou de changements d’affectation, le justificatif ne concerne que les éléments touchés par ces travaux.
è 102b |  |  |  | Justificatif "Protection thermique, Performance globale"
Basé sur la norme SIA 380/1 «Energie thermique dans le bâtiment», édition 2016.
Pour les nouvelles constructions, le besoin de chaleur doit être justifié pour l’ensemble des zones chauffées. Lors de transformations ou de changements d’affectation, la performance globale doit concerner au minimum tous les locaux ayant des éléments touchés par la transformation ou le changement d’affectation.
|  |  |  | Stations climatiques: | [14 empty] | OcEne art. 23
- Sion si altitude inférieure ou égale à 1000 m.
|  |  |  | - Montana pour une altitude supérieure à 1000 m. | [14 empty] | Aide EN-VS-102
è 103 |  |  |  | Justificatif «Chauffage et eau chaude sanitaire» | [14 empty] | OcEne art.32 à 36
|  |  |  | Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau, transformé ou remplacé. | [14 empty] | Aide EN-VS-103
è 120 |  |  |  | Justificatif "Chaleur renouvelable - remplacement du producteur de chaleur" | [14 empty] | LcEne art.38 à 42
|  |  |  | Les exigences liées au remplacement de production de chaleur fossile concernent les bâtiments d'habitation existants et les bâtiments existants à affectation mixte, si la partie habitation est supérieure à 150 m2. Sont considérés comme bâtiments d'habitation, les bâtiments affectés aux catégories d'ouvrage I (habitat collectif) et II (habitat individuel) conformément à la norme SIA 380/1. | [14 empty] | OcEne art.62
LcEne art.39 à 42
|  |  |  | Les exigences liées au remplacement de production de chaleur électrique, centralisée ou décentralisée, concernent non-seulement les bâtiments d'habitation mais également les autres catégories SIA. | [14 empty] | OcEne art.63
Aide EN-VS-120
è 104 |  |  |  | Justificatif «Production propre d'électricité» | [14 empty] | LcEne art.33 et 43
OcEne art.58 et 64
Aide EN-VS-104
è 105 |  |  |  | Justificatif «Installations de ventilation» | [14 empty] | OcEne art.40 et 41
Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau ou remplacé assurant le souflage, la reprise et/ou le traitement de l’air.
Aide EN-VS-105
è 110 |  |  |  | Justificatif «Rafraîchissement, humidification/déshumidification» | [14 empty] | OcEne art.42
Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau ou remplacé assurant le refroidissement, l’humidification et/ou la déshumidification des locaux.
Aide EN-VS-110
Justificatif des mesures énergétiques Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissement et transformations/changement d'affectation | [14 empty] | EN-VS
è 111 |  |  |  | Justificatif «Energie électrique - Eclairage» | [14 empty] | OcEne art.43
Justification des besoins d'électricité annuels pour l'éclairage conformément à la norme SIA 387/4.
|  |  |  | Habitat excepté, le justificatif doit être apporté pour tout bâtiment à construire, transformation ou changement d’affectation dont la surface de référence énergétique dépasse 1’000 m2. | [14 empty] | Aide EN-111 + outil de justification excel EN-111a
A mettre à jour quand on a du temps. Pour l'instant EN-130
è 112 |  |  |  | Justificatif «Locaux frigorifiques» / «Serres chauffées» / «Halles gonflables» | [14 empty] | OcEne art.30 et 31
è 131 |  |  |  | Le justificatif doit être apporté pour tous les nouveaux éléments et pour toutes les parties concernés par une transformation. Pour les locaux frigorifiques: les renseignements concernant les éventuels rejets de chaleur de l’installation de production de froid sont à mentionner avec les installations de chauffage (voir EN-VS-103). | [21 empty] | Fossile ? A mettre à jour quand on a du temps. Pour l'instant EN-133
è 132
Aides EN-112, EN-VS-131 et EN-VS-132
Enlever la référence : notice 2016 à revoir ! On la garde "sous la main"
è 130 |  |  |  | Justificatif «Résidences secondaires/Occupation intermittente» | [14 empty] | OcEne art.37 | [9 empty] | A priori il devrait y avoir peu de modif…
Le justificatif doit être apporté pour tous les nouveaux bâtiments occupés de manière intermittente. Pour les bâtiments existants, le justificatif doit être apporté lors du remplacement du producteur de chaleur dans une habitation individuelle, et lors de l’assainissement du système de distribution de chaleur dans une habitation collective. Les chauffages électriques décentralisés existants doivent être équipés d'une commande à distance d'ici au 31.12.2034.
[19 empty] | Aide EN-130 | [8 empty] | Ok on fait ça ! |  | Penser à retraivailler une aide
è 133 |  |  |  | Justificatif "Installations de production d'électricité" | [14 empty] | LcEne art.22
Aide EN-133
è 134 |  |  |  | Justificatif «Chauffage de plein air» | [14 empty] | LcEne art. 46 | [9 empty] | ABANDONNé !
|  |  |  | Le justificatif doit être apporté pour tous les éléments d’installation nouveaux, remplacés ou concernés par une transformation, ainsi que lors du remplacement du générateur de chaleur. | [14 empty] | OcEne art. 39
è 135 |  |  |  | Justificatif «Piscines chauffées» | [14 empty] | OcEne art.47 à 49
Le justificatif doit être apporté pour tous les éléments d’installation nouveaux, remplacés ou concernés par une transformation, ainsi que lors du remplacement du générateur de chaleur.
Aide EN-VS-135
è 136 |  |  |  | Justificatif «Energie électrique - Ventilation/climatisation bâtiments existants» | [14 empty] | pas de base dans LcEne/OcEne ?
Les exigences présentées ci-après sont valables pour les transformations et les changements d’affectation de plus de 1'000 m2 de surface de référence énergétique (SRE, AE), exception faite des immeubles résidentiels ou de parties de ceux-ci.
Aide EN-VS-136
è 141 |  |  |  | Justificatif «Systèmes de domotique» | [14 empty] | pas de base dans LcEne/OcEne ?
|  |  |  | Les bâtiments à construire des catégories III à XII (SIA 380/1) sont soumis à l'exigence d'équipement de systèmes de domotique (SRE ≥ 5000 m²). | [18 empty] | On fait quoi avec ça ? On n'a pas directement une base légale ! NE et FR ne l'ont pas gardé !
Aide EN-141
è 142 |  |  |  | "Optimisation de l'exploitation" | [14 empty] | LcEne art.44
[19 empty] | OcEne art.70 |  |  |  | Qqch doit être développé : formulaire VS et aide adaptée. L'aide EnDK semble une bonne base.
[19 empty] | Aide EN-142 En développement |  |  |  | Peut-on admettre que pendant une période intermédiaire aucun formulaire n'est disponible ? Ou alors, celui de l'EnDK est admis pendant un certain temps
Justificatif des mesures énergétiques Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissement et transofrmations/changement d'affectation | [14 empty] | EN-VS
Délai d'acheminement et adresse d'expédition
Qui est l'autorité compétence ?
No |  |  |  | Formulaires | [9 empty] | Délais |  |  | Adresse d'expédition
EN-VS |  |  |  | Justificatif des mesures énergétiques | [10 empty] | A |  | Autorité compétente
EN-VS-101 |  |  |  | Couverture des besoins de chaleur | [10 empty] | A |  | Commune concernée
EN-VS-102 |  |  |  | Isolation | [10 empty] | A |  | Commune concernée
EN-VS-103 |  |  |  | Chauffage et eau chaude sanitaire | [10 empty] | A |  | Commune concernée
EN-VS-104 |  |  |  | Production propre d'électricité | [10 empty] | A |  | Commune concernée
EN-VS-105 |  |  |  | Installations de ventilation | [10 empty] | A ou B |  | Commune concernée ou SCC
EN-VS-110 |  |  |  | Rafraîchissement / Humidification / Déshumidification | [10 empty] | A ou B |  | Commune concernée ou SCC
EN-VS-111 |  |  |  | Energie électrique éclairage | [10 empty] | A ou B |  | Commune concernée ou SCC
EN-VS-112 |  |  |  | Locaux frigorifiques | [10 empty] | A ou B |  | Commune concernée ou SCC
EN-VS-120 |  |  |  | Chaleur renouvelable - remplacement du producteur de chaleur | [10 empty] | A |  | Commune concernée
EN-VS-130 |  |  |  | Résidences secondaires - occupation intermittente | [10 empty] | A ou B |  | Commune concernée ou SCC
EN-VS-131 |  |  |  | Serres chauffées | [10 empty] | A |  | Commune concernée
EN-VS-132 |  |  |  | Halles gonflables | [10 empty] | A |  | Commune concernée
EN-VS-133 |  |  |  | Installation de production d'électricité | [10 empty] | A ou B |  | Commune concernée ou SCC
EN-VS-134 |  |  |  | Chauffage de plein air | [10 empty] | A |  | Commune concernée
EN-VS-135 |  |  |  | Piscines chauffées | [10 empty] | A ou B |  | Commune concernée ou SCC
EN-VS-136 |  |  |  | Energie électrique - ventilation, climatisation | [10 empty] | A ou B |  | Commune concernée ou SCC
EN-VS-141 |  |  |  | Systèmes de domotique | [10 empty] | A |  | Commune concernée
| - |  |  | Label MINERGIE, A, P, Rénovation, Quartier ou Certificat CECB (le dossier MINERGIE a valeur de justificatif énergétique partiel) | [10 empty] | A |  | Commune concernée et Agence Minergie Romande
Délais d'acheminement :
A = | à joindre au moment du dépôt de la demande d'autorisation de construire
B = si renseignements pas disponibles au moment du dépôt de la demande d'autorisation de construire,
à envoyer à l‘adresse mentionnée ci-dessus au plus tard 8 semaines avant le début des travaux concernés.
L'autorité compétente se réserve le droit d'exiger la remise de certains justificatifs dès le dépôt de la demande d'autorisation de construire (délai d'achemeinement A) dans le cadre de dossiers où cela s'avèrerait nécessaire.
Adresse d'expédition :
-> Pour dossier Minergie : | [7 empty] | Agence Minergie Romande, Avenue de Pratifori 24C, 1950 Sion
certification-romandie@minergie.ch
Adresses utiles :
-> SEFH : | [7 empty] | Service de l’énergie et des forces hydrauliques, Avenue du Midi 7, 1950 Sion
Téléphone: 027 606 31 00 Fax: 027 606 30 04 e-mail: energie@admin.vs.ch
-> ENDK/ENFK : | [7 empty] | Conférence des Directeurs/Services cantonaux de l’énergie www.endk.ch
Notes relatives aux pages précédentes formulaire
1 Agrandissement : annexe ou surélévation (augmentation du volume du bâtiment) ainsi que transformation s’apparentant à une nouvelle construction (p. ex. murs intérieurs et dalles évacués).
2 Transformation : un élément est touché par la transformation si l’on y entreprend des travaux plus importants qu’un simple rafraîchissement ou des réparations mineures.
3 Changement d’affectation : le changement d’affectation entraîne une modification de la température ambiante durant la période de chauffage.
4 Les formulaires désignés «EN-VS-XX», sont spécifiques au canton du Valais.
5 Pour cette demande, le formulaire doit-il être rempli ?
6 Le formulaire nécessaire rempli est-il annexé ?
Note on AF7: Le n° EGID peut être trouvé sur : https://map.geo.admin.ch/ 1 - cocher "RegBL: statut du bâtiment 2 - saisir l'adresse du bâtiment (ou le n° de parcelle) avec le nom de la commune 3 - cliquer sur le point vert correspondant au bâtiment concerné -> une fenêtre avec le n° EGID apparaît Si un bâtiment n'a pas encore de n° EGID, s'adresser à la commune concernée.
Note on H16: OcEne art. 12 al.1 Sont considérées comme installations d’intérêt cantonal: a) une installation hydroélectrique atteignant une production moyenne attendue d’au moins 5 GWh par an; b) une installation éolienne ou un parc éolien produisant au moins 10 GWh par an; c) une installation solaire photovoltaïque d’au moins 30 kWp; d) une chaudière à bois ou à pellets produisant au moins 1 GWh par an de chaleur pour autant qu’elle se situe à une altitude supérieure à 800 m.s.m; e) une centrale de couplage chaleur-force à bois d’une puissance thermique primaire minimale de 3 MW avec un rendement global (électrique et thermique) d’au moins 75 pour cent pour autant qu’elle se situe à une altitude supérieure à 800 m.s.m; f) une installation de production de chaleur à bois telle que définie aux lettres d et e, mise en place à une altitude inférieure à 800 m.s.m., pour autant qu’elle alimente un réseau de chauffage à distance à caractère renouvelable à au moins 75 pour cent; g) une pompe à chaleur produisant au moins 0,1 GWh par an de chaleur; h) une installation solaire thermique produisant au moins 0,05 GWh par an; i) une installation de production de biogaz produisant au moins 1 GWh net par an injecté dans le réseau de gaz, ou, en cas de valorisation sur le site de production, avec un rendement global (électrique et thermique) d’au moins 75 pour cent. La quantité nette d’énergie produite prend en compte l’énergie consommée pour produire le biogaz. al.2 Même si une installation de chauffage ou de production d'électricité ne présente pas la taille ou l’importance requise à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut exceptionnellement lui reconnaître un intérêt cantonal, si les conditions suivantes sont remplies: a) elle contribue de manière essentielle à atteindre les objectifs de la loi; b) la commune d’implantation en fait la demande, par son conseil communal. al.3 Lors de l’évaluation de la demande de la commune, le Conseil d’Etat tient compte des autres sites d’implantation éventuels et de leur nombre. OcEne art.15 al.1 Sont considérées d’intérêt cantonal à l’efficacité énergétique toutes mesures d’économie d’énergie permettant: a) de réduire les besoins d’énergie d’au moins 100’000 kWh par an, sans condition sur le pourcentage de réduction des besoins d’énergie; b) de réduire les besoins d’énergie en valeur absolue d’au minimum 10'000 kWh par an, sous condition que la réduction des besoins soit d’au moins 30 pour cent pour 10'000 kWh par an; c) de réduire les besoins d’énergie en valeur relative de manière linéaire entre 10'000 et 100'000 kWh, selon la formule 1/3 [100 – (l’économie en valeur absolue / 1'000)]. al.2 Sous forme graphique, l’intérêt cantonal à l’efficacité énergétique se présente [...] -> se référer au texte disponible sur https://lex.vs.ch al.3 L’économie d’électricité est pondérée avec un facteur 2. Ainsi 1 kWh d’électricité économisé équivaut à 2 kWh économisés pour l’application de l’alinéa 1.
Note on AC194: L'aide semble coller avec notre EN-VS
Note on AC200: EN-112 L'aide semble coller avec notre EN-VS EN-131 et EN-132 devraient être ok car référencées dans les articles de l'OcEne
Note on AK207: L'aide semble coller avec notre EN-VS
Note on AK211: L'aide semble coller avec notre EN-VS
Note on AK214: Notice à revoir ? - version commentée dans les justificatifs revus au vert - voir avec GJ si on veut garder ou si OcEne/LcEne suffisent A mon avis, les OcEne et LcEne sont suffisamment claires. La notice reprend un historique lié au Covid qui n'est peut-être plus utile aujourd'hui.
Note on AK217: Le formulaire piscine VS contient beaucoup de valaisanneries. Proposition de ne pas mettre en référence l'aide ENDK, mais seulement les références OcEne et LcEne.
Note on AK221: Vérifier si les justificatifs EN-105 et EN-136 sont tout deux repris dans le EN-VS-105 -> non, le formulaire 136 concerne l'électricité des grands bâtiments hors habitation. Rien dans OcEne/LcEne au sujet de énergie électrique liée à la ventilation. roposition, reprendre que "Les exigences présentées ci-après sont valables pour les transformations et les changements d’affectation de plus de 1000 m2 de surface de référence énergétique (SRE, AE), exception faite des immeubles résidentiels ou de parties de ceux-ci." de ENDK aide EN-136 + référence à aide EN-136
Note on AA237: Proposition: indiquer "autorité compétente" au lieu de "Commune concernée ou SeCC" ?
Note on Y254: Délai à valider pas dans la liste de FR proposition: A ou B comme pour ventil, rafraîch, éclairage
OUI
NON

## Hilfe
Leitfaden zum Ausfüllen der EN-VS-Formulare
|  |  |  | DEWK-Website: | https://www.vs.ch/de/web/energie/home
https://www.vs.ch/de/web/energie/energieanforderungen-für-gebäude | Verwenden Sie das Formular von der Website der DEWK (Dienststelle für Energie und Wasserkraft)
Warum ?
| 1. | Die Formulare sind in einem Excel-Format verfügbar. Wenn Sie die Formulare für ein Dossier ausfüllen und dann für ein anderes Dossier verwenden, besteht das Risiko, dass Sie irrelevante Informationen hinterlassen, was bei der Beurteilung durch die zuständige Stellen zu Problemen führen könnte.
| 2. | Die Formulare können regelmässig aktualisiert werden, um mehr Informationen, Hilfen für die Nutzung und/oder Korrekturen möglicher Ungenauigkeiten oder Fehler zu bieten.
Füllen Sie die Formulare so weit wie möglich von oben nach unten aus.
Warum ?
Berechnungen und Bewertungen könnten negativ beeinflusst werden, wenn Parameter geändert werden, die bereits eingegebenen Werten vorgeschaltet sind. Eine Bewertung, die ursprünglich als gesetzeskonform eingestuft wurde, erfüllt möglicherweise nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen und Sie könnten unbemerkt eine nicht-konformen Nachweis einreichen. Die Bestätigung der Formulare durch Ihre Unterschrift ist sehr wichtig, um zu bestätigen, dass die eingereichten Daten korrekt sind.
Sie stossen auf Schwierigkeiten? Ist der Fall, den Sie einreichen möchten, (noch) nicht in den Formularen vorgesehen?
| 1. | Informieren Sie sich über die Vollzugshilfen, DEWK-Website
| 2. | Lesen Sie die Elemente unserer kommenden FAQ (Frequently Asked Questions) / DEWK-Website
| 3. | Wenn es immer noch keine passende Antwort auf Ihre Frage gibt, wenden Sie sich an die DEWK und achten Sie darauf, Ihr Problem detailliert zu beschreiben: energie@admin.vs.ch
Was sind die Besonderheiten dieser Formulare?
Ein "gelbes" Feld fordert einen Wert zur Eingabe auf
Ein Kontrollkästchen (quadratisch) ermöglicht Mehrfachauswahlen
Ein (rundes) Kontrollkästchen erlaubt nur eine Auswahl
|  | Text | Manchmal kann ein Text in grauer Schrift vorhanden sein, um Ihnen beim Ausfüllen des Formulars zu helfen und/oder es Ihnen zu ermöglichen, eine Auswahl zu entfernen, die nicht nötig gewesen wäre.
Ein rotes Kästchen enthält einen Wert, der automatisch auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Werte berechnet wird
Eine rote Ecke zeigt an, dass eine Information zu dem betreffenden Feld verfasst wurde. Diese Information kann einen Auszug aus dem kEnG, der kEnV, Vollzugshilfen oder andere relevante Informationen enthalten.
| Werte |  | Ein roter Wert zeigt an, dass das Ergebnis einer Berechnung gemäss den im Formular eingegebenen Informationen nicht den gesetzlichen Grundlagen entspricht
| Text |  | Orangefarbener Text ist ein wichtiger Hinweis auf die Auswahlmöglichkeiten/Informationen, die Sie für Ihr Projekt eingegeben haben
| Text |  | Ein grüner Text zeigt an, dass das Ergebnis eines Datensatzes oder einer Datenmenge validiert ist

## Formular_De
Nachweis der energetischen Massnahmen Projektkontrolle für Neubauten/Anbauten und Umbauten/Umnutzungen | [15 empty] | EN-VS
Gemeinde : | [9 empty] | Parz.-Nr : | [9 empty] | EGID :
Bauvorhaben :
|  |  |  | Baubewilligungs-Nr. : | [14 empty] | Datum :
Art des Vorhabens : | [5 empty] | Neubau |  |  |  |  | Anbau1 |  |  |  | Umbau2 | [5 empty] | Umnutzung3
Projekt von kantonalem Interesse : | [24 empty] | 0
Bauherrschaft | [11 empty] | Projekverantwortlicher
|  |  | Name / Vorname : | [10 empty] | Name / Vorname : | [10 empty] | Bitte wählen : | Bitte wählen : | Bitte wählen :
[25 empty] | I = Wohnen MFH | Nicht von dem Projekt betroffen | Nicht von dem Projekt betroffen
|  |  | Adresse : | [10 empty] | Adresse : | [10 empty] | II = Wohnen EFH | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser | Neu - Eine Standardlösung (Art. 57 kEnV)
[25 empty] | III = Verwaltung | Wärmepumpe Erdsonde / Wasser mit el. Notheizung | Neu - Rechnerische Nachweis (EN-VS-101b)
[25 empty] | IV = Schulen | Wärmepumpe Luft / Wasser, innen aufgestellt | Bestehend - Eine Standardlösung (Art. 62 Abs. 2 kEnV)
[25 empty] | V = Verkauf | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, innen aufgestellt | Bestehend - Min. zwei Standardlösungen (Art. 62 Abs. 3 kEnV)
|  |  | Ort : | [10 empty] | Ort : | [10 empty] | VI = Restaurants | Wärmepumpe Luft / Wasser, aussen aufgestellt | Andere
[25 empty] | VII = Versammlungslokale | Wärmepumpe Luft / Wasser mit el. Notheizung, aussen aufgestellt
|  |  | E-mail : | [10 empty] | E-mail : | [10 empty] | VIII = Spitäler | Wärmepumpe Wasser / Wasser
[25 empty] | IX = Industrie | Wärmepumpe Wasser / Wasser mit el. Notheizung
[25 empty] | X = Lager | Wärmepumpe Erdregister / Wasser
|  |  | Telefon : | [10 empty] | Telefon : | [10 empty] | XI = Sportbauten | Wärmepumpe Erdregister / Wasser mit el. Notheizung
[25 empty] | XII = Hallenbäder | Wärmepumpe - Wassererwärmer
[25 empty] | Gemischt | Solaranlage thermisch
Projektdaten : | [25 empty] | Gasfeueurung kondensierend
Bauweise : | [7 empty] | Gesetzliche Anforderungen | [5 empty] | Minergie |  |  |  | Minergie-P/A oder Areal |  |  |  | GEAK A/A |  |  |  | Gasfeuerung
Ölfeuerung kondensierend
|  | EBF neu : |  |  | m2 |  | EBF bestehend : |  |  |  |  | m2 | Anteil : |  | - |  | % | [7 empty] | #DIV/0! | Ölfeuerung
Holzpelletfeuerung
[9 empty] | SIA Kategorie : | Bitte wählen : | [15 empty] | Holzpelletfeuerung kondensierend
Holzschnitzelfeuerung
[9 empty] | Heizungsart : | Bitte wählen : | [15 empty] | Holzschnitzelfeuerung kondensierend
[9 empty] | Abdeckungs des Energiebedarfs : | Bitte wählen : | [15 empty] | Stückholzfeuerung
[8 empty] | bitte angeben è | [17 empty] | Stückholzfeuerung mit el. Notheizung
Fernwärme (aus KVA, ARA)
Bestätigung : Der Bau wird gemäss den ausgeführten Bestandteilen des Projektnachweises ausgeführt. | [25 empty] | Abwärme (Quelle im Gebäude)
Abwärme (von anderem Gebäude)
Wärmekraftkopplung
Elektrische Widerstandsheizung zentral
[6 empty] | Bauherrschaft oder Vertretung : | [7 empty] | Gesamtprojektverantwortung : | [11 empty] | Elektrische Widerstandsheizung dezentral
Elektrische Widerstandsheizung infrarot
Ort, Datum, Unterschrift : | [25 empty] | Elektro-Wassererwärmer
Prüfen Sie, ob Sie im Rahmen dieses Projekts Subventionen - auf kantonaler und/oder kommunaler Ebene - erhalten könnten! | [25 empty] | Gas-Wassererwärmer
Andere
Nachweis der energetischen Massnahmen Projektkontrolle für Neubauten/Anbauten und Umbauten/Umnutzungen | [15 empty] | EN-VS
Elemente des Projektnachweises | [8 empty] | Formular4 |  |  | Notwendig5 |  |  | beigelegt6 | [5 empty] | Hinweise
[12 empty] | Ja | Nein |  | Ja |  |  |  | später
Bestehendes Minergie-Label | [18 empty] | - |  |  |  | 0 è
Nachweis des Labels vorlegen
Minergie-Label P/A, Areal oder Renovation, GEAK A/A | [18 empty] | -
Provisorisches Label vorlegen (weiteren Angaben zu EN-VS-101, EN-VS-102, EN-VS-104, EN-VS-110 je nach Projekt erforderlich)
GEAK Zertifikat | [18 empty] | -
Legen Sie das provisorische oder definitive GEAK-Zertifikat mit seinen Unterlagen und Berechnungen vor.
Deckung des Wärmebedarfs - Neubau / Erweiterung | [22 empty] | 101 è
Nachweis "Wärmebedarf - "Standardlösungen" Nachweis "Wärmebedarf - "rechnerische Lösung" Nachweis "Wärmebedarf - "für einfache Bauten ENteb" | [15 empty] | EN-VS-101a |  |  | -
[16 empty] | EN-VS-101b |  |  | -
[16 empty] | EN-VS-101c |  |  | -
Wärmedämmung - Gebäudehülle
Nachweis "Wärmedämmung, Einzelbauteilnachweis" | [15 empty] | EN-VS-102a |  |  | - |  |  |  | 102a è
Nachweis "Wärmedämmung, Systemnachweis" | [15 empty] | EN-VS-102b |  |  | - |  |  |  | 102b è
Heizungs- und Warmwasseranlagen
Nachweis "Heizungs- und Warmwasseranlagen" | [15 empty] | EN-VS-103 |  |  | - |  |  |  | 103 è
Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz
Nachweis "Erneuerbare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz" | [15 empty] | EN-VS-120 |  |  | - |  |  |  | 120 è
Eigene Elektrizitätserzeugung
Nachweis "Eigene Elektrizitätserzeugung" | [15 empty] | EN-VS-104 |  |  | - |  |  |  | 104 è
Lüftungstechnische Anlagen
Nachweis "Lüftungstechnische Anlagen" | [15 empty] | EN-VS-105 | [6 empty] | 105 è
Kühlung, Befeuchtung und/oder Entfeuchtung
Nachweis «Kühlung, Befeuchtung / Entfeuchtung » | [15 empty] | EN-VS-110 | [6 empty] | 110 è
Spezielle Bauten und Anlagen
Nachweis "Elektrische Energie Beleuchtung" | [15 empty] | EN-VS-111 | [6 empty] | 111 è
Nachweis "Kühlräume" | [15 empty] | EN-VS-112 | [6 empty] | 112 è
Nachweis "Ferienhäuser/zeitweise belegte Gebäude" | [15 empty] | EN-VS-130 | [6 empty] | 130 è
Nachweis "Beheizte Gewächshäuser" | [15 empty] | EN-VS-131 |  |  | - |  |  |  | 131 è
Nachweis "Traglufthallen" | [15 empty] | EN-VS-132 |  |  | - |  |  |  | 132 è
Nachweis "Elektrizitätserzeugungsanlage" | [15 empty] | EN-VS-133 | [6 empty] | 133 è
Nachweis "Heizung im Freien" | [15 empty] | EN-VS-134 |  |  | - |  |  |  | 134 è
Nachweis "Beheizte Schwimmbäder" | [15 empty] | EN-VS-135 | [6 empty] | 135 è
"Energetische Betriebsoptimierung" | [11 empty] | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 142 è
1, 2, 3, 4, 5, 6 Siehe Anmerkungen weiter
Nachweis der energetischen Massnahmen Projektkontrolle für Neubauten/Anbauten und Umbauten/Umnutzungen | [15 empty] | EN-VS
Bemerkungen und Erläuterungen (Lieferzeit und Versandadresse: siehe Seite 4)
Abkürzungen, Quellen: | [14 empty] | Vollzugshilfen:
kEnG: |  |  |  | Energiegesetz - 8 September 2023 | [10 empty] | EN-X: |  |  |  | -> |  | www.endk.ch
kEnV: |  |  |  | Energieverordnung - 20 März 2024 | [10 empty] | EN-VS-XX: |  |  |  | -> |  | www.vs.ch/energie
Referenzen
è 0 |  |  |  | Minergie-Label | [15 empty] | Art. 32 Abs. 5 und Art. 33 Abs. 4 kEnG
Ein Minergie-Label hat potenziell einen Befreiungswert für: die Deckung des Wärmebedarfs im Falle einer Erweiterung, den Bedarf an eigener Stromproduktion im Falle einer Erweiterung.
|  |  |  | Minergie-P, Minergie-A, Minergie-Areal, Minergie-Renovation Label und GEAK A/A Zertifikat | [15 empty] | Art. 54, Art. 61, Art. 66 und Art. 88 kEnV
Diese Labels oder Zertifikate können je nach Fall verwendet werden, um : - bestimmte Anforderungen an höhe energieeffiziente Gebäude rechtfertigen, - bestimmte Ausnahmen in Bezug auf die Deckung des Energiebedarfs begründen, - die Vorbildlichkeit von Gebäuden, die dem Kanton oder den Gemeinden gehören, aufzeigen - einen Bonus auf die Ausnützungsziffer zu beantragen.
|  |  |  | Ein Minergie-P- oder Minergie-A-Dossier oder ein GEAK A/A Zertifikat gilt als Energienachweis für die Anforderungen an die Deckung des gesamtes Energiebedarfs (Wärme-, Lüftungs- und Kühlungsbedarf) für neue Gebäude. Die Nachweise EN-VS-101, EN-VS-102, EN-VS-104 und EN-VS-110 sind dann nicht erforderlich. | [15 empty] | Art. 61 kEnV zum Nachweis der Anforderungen von Art. 32, 33 und 34 kEnG
|  |  |  | Ein GEAK-Dossier gilt nicht als Energienachweis, kann aber als Wärmebilanz nach SIA 380/1 genauso vorgelegt werden wie eine Bilanz, die mit einem zertifizierten EDV-Programm berechnet wurde. | [15 empty] | Art. 19 kEnV
Vollzugshilfe EN-VS-102
Das vorläufige GEAK-Zertifikat sowie die Unterlagen und Berechnungen sind erforderlich, wenn ein Gebäude gebaut oder renoviert werden soll, für das eine Befreiung beantragt wird.
Für bestehende Objekte ist das endgültige GEAK-Zertifikat erforderlich.
è 101 |  |  |  | Nachweis "Deckung des Wärmebedarfs - Neubau / Erweiterung" | [15 empty] | Art. 32 kEnG
|  |  |  | Neu zu errichtende Gebäude und Erweiterungen (Aufstockungen, Anbauten usw.) müssen so gebaut und ausgestattet sein, dass der Wärmebedarf die Werte der zulässigen Grundlagen für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kühlung nicht überschreitet. | [15 empty] | Art. 55 bis 57 kEnV
Der Nachweis muss sich auf Standardlösungen (EN-VS-101a), einen berechneten Nachweis (EN-VS-101b) oder einen mithilfe des Excel-Formulars (EN-VS-101c) berechneten Nachweis beziehen.
Vollzugshilfe EN-VS-101
è 102a |  |  |  | Nachweis "Wärmedämmung, Einzelbauteilnachweis" | [15 empty] | Art. 26 kEnG
|  |  |  | Gemäss der Norm SIA 380/1 "Heizwärmebedarf", Ausgabe 2016. | [15 empty] | Art. 21 bis 31 kEnV
Bei Neubauten muss der Nachweis für alle Bauteile erbracht werden, die eine vollständig geschlossene Hülle um die beheizten Bereiche bilden müssen. Bei Umbauten oder Nutzungsänderungen gilt der Nachweis nur für die von diesen Arbeiten betroffenen Bauteile.
è 102b |  |  |  | Nachweis "Wärmedämmung, Systemnachweis"
Gemäss der Norm SIA 380/1 "Heizwärmebedarf", Ausgabe 2016.
Bei Neubauten muss der Wärmebedarf für alle beheizten Bereiche nachgewiesen werden. Bei Umbauten oder Nutzungsänderungen muss sich die Gesamtleistung mindestens auf alle Räume mit Elementen beziehen, die von dem Umbau oder der Nutzungsänderung betroffen sind.
|  |  |  | Wetterstationen : | [15 empty] | Art. 23 kEnV
- Sitten für ein Gebäude auf einer Höhe von bis zu 1’000 m.ü.M,
|  |  |  | - Montana für ein Gebäude auf einer Höhe > 1'000 m.ü.M. | [15 empty] | Vollzugshilfe EN-VS-102
è 103 |  |  |  | Nachweis "Heizungs- und Warmwasseranlagen" | [15 empty] | Art. 32 bis 36 kEnV
|  |  |  | Der Nachweis muss für jedes neue, umgebaute oder ersetzte Element erbracht werden. | [15 empty] | Vollzugshilfe EN-VS-103
è 120 |  |  |  | Nachweis "Erneubare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz" | [15 empty] | Art. 38 bis 42 kEnG
|  |  |  | Die Anforderungen im Zusammenhang mit dem Ersatz fossiler Wärmeerzeugung gelten für bestehende Wohngebäude und bestehende Gebäude mit gemischter Nutzung, wenn der Wohnanteil mehr als 150 m2 beträgt. Als Wohngebäude gelten Gebäude, die gemäss der Norm SIA 380/1 den Objektkategorien I (Mehrfamilienhaus) und II (Einfamilienhaus) zugeordnet sind. | [15 empty] | Art. 62 kEnV
Art. 39 bis 42 kEnG
|  |  |  | Die Anforderungen für den Ersatz von zentraler oder dezentraler elektrischer Wärmeerzeugung gelten nicht nur für Wohngebäude, sondern auch für andere SIA-Kategorien. | [15 empty] | Art. 63 kEnV
Vollzugshilfe EN-VS-120
è 104 |  |  |  | Nachweis "Eigene Elektrizitätserzeugung" | [15 empty] | kEnG Art.33 und 43
kEnV Art.58 und 64
Vollzugshilfe EN-VS-104
è 105 |  |  |  | Nachweis "Lüftungstechnische Anlagen" | [15 empty] | Art. 40 und 41 kEnV
Der Nachweis muss für jedes neue oder ausgetauschte Element erbracht werden, das die Luft ausbläst, ansaugt und/oder behandelt.
Vollzugshilfe EN-VS-105
è 110 |  |  |  | Nachweis «Kühlung, Befeuchtung / Entfeuchtung » | [15 empty] | Art. 42 kEnV
Der Nachweis ist für jedes neue oder ersetzte Element zu erbringen, das für die Kühlung, Befeuchtung und/oder Entfeuchtung der Räume sorgt.
Vollzugshilfe EN-VS-110
Nachweis der energetischen Massnahmen Projektkontrolle für Neubauten/Anbauten und Umbauten/Umnutzungen | [15 empty] | EN-VS
è 111 |  |  |  | Nachweis "Elektrische Energie Beleuchtung" | [15 empty] | Art. 43 kEnV
Nachweis des jährlichen Strombedarfs für die Beleuchtung gemäss SIA-Norm 387/4.
|  |  |  | Ausgenommen Wohnen, der Nachweis muss für alle neu zu errichtenden Gebäude, Umbauten oder Nutzungsänderungen erbracht werden, deren Energiebezugsfläche 1'000 m2 übersteigt. | [15 empty] | Vollzugshilfe EN-111 + Excel Beleuchtungsnachweis EN-111a
è 112 |  |  |  | Nachweis "Kühlräume" / "Gewächshäuser" / "Traglufthallen" | [15 empty] | Art. 30 und 31 kEnV
è 131 |  |  |  | Der Nachweis ist für alle neuen Elemente und für alle Teile zu erbringen, die von einem Umbau betroffen sind. Bei Kühlräumen : Angaben über allfällige Abwärme der Kälteanlage sind bei den Heizungsanlagen anzugeben (siehe EN-VS-103).
è 132
Vollzugshilfen EN-112, EN-VS-131 und EN-VS-132
è 130 |  |  |  | Nachweis "Ferienhäuser/zeitweise belegte Gebäude" | [15 empty] | Art. 38, 40 und 41 kEnG
|  |  |  | Der Nachweis muss für alle neuen Gebäude erbracht werden, die nur zeitweise bewohnt werden. Bei bestehenden Gebäuden muss der Nachweis beim Ersatz des Wärmeerzeugers in einem Einfamilienhaus und bei der Sanierung des Wärmeverteilsystems in einem Mehrfamilienhaus erbracht werden. Bestehende dezentrale Elektroheizungen müssen bis zum 31.12.2034 mit einer Fernsteuerung ausgestattet werden. | [15 empty] | Art. 37 kEnV
Vollzugshilfe EN-130
è 133 |  |  |  | Nachweis "Elektrizitätserzeugungsanlage" | [15 empty] | Art. 22 kEnG
Vollzugshilfe EN-133
è 134 |  |  |  | Nachweis "Heizung im Freien" | [15 empty] | Art. 46 kEnG
|  |  |  | Der Nachweis muss für alle neuen, ersetzten oder von einem Umbau betroffenen Anlagenteile sowie beim Austausch des Wärmeerzeugers erbracht werden. | [15 empty] | Art. 39 kEnV
è 135 |  |  |  | Nachweis "Beheizte Schwimmbäder" | [15 empty] | Art. 47 bis 49 kEnV
Der Nachweis muss für alle neuen, ersetzten oder von einem Umbau betroffenen Anlagenteile sowie beim Austausch des Wärmeerzeugers erbracht werden.
Vollzugshilfe EN-VS-135, in Entwicklung
è 142 |  |  |  | "Energetische Betriebsoptimierung" | [15 empty] | Art. 44 kEnG
Art. 70 kEnV
Vollzugshilfe EN-VS-142 in Entwicklung
Nachweis der energetischen Massnahmen Projektkontrolle für Neubauten/Anbauten und Umbauten/Umnutzungen | [15 empty] | EN-VS
Frist für die Weiterleitung an die zuständige Behörde (gemäss Art.2 BauG)
Nr. |  |  |  | Nachweise | [10 empty] | Frist |  |  | Bei der zuständigen Behörde einzureichen
EN-VS |  |  |  | Nachweis der energetischen Massnahmen | [11 empty] | A |  | Gemäss Art. 2 BauG Abs. 1 Der Gemeinderat ist für Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen zuständig [...]. Abs. 2 Die Kantonale Baukommission (nachstehend: KBK) ist für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen zuständig [...]. Abs. 3 Die KBK ist ebenfalls für Bauvorhaben zuständig, bei denen sich die Gemeinde in einem Interessenkonflikt befindet, insbesondere, weil sie Eigentümerin des Grundstücks ist oder durch ein anderes dingliches Recht am Bauvorhaben beteiligt ist.
EN-VS-101 |  |  |  | Deckung des Wärmebedarfs | [11 empty] | A
EN-VS-102 |  |  |  | Wärmedämmung - Gebäudehülle | [11 empty] | A
EN-VS-103 |  |  |  | Heizungs- und Warmwasseranlagen | [11 empty] | A
EN-VS-104 |  |  |  | Eigene Elektrizitätserzeugung | [11 empty] | A
EN-VS-105 |  |  |  | Lüftungstechnische Anlagen | [11 empty] | A
EN-VS-110 |  |  |  | Kühlung, Befeuchtung und/oder Entfeuchtung | [11 empty] | A
EN-VS-111 |  |  |  | Elektrische Energie Beleuchtung | [11 empty] | A ou B
EN-VS-112 |  |  |  | Kühlräume | [11 empty] | A ou B
EN-VS-120 |  |  |  | Erneubare Wärme beim Wärmeerzeugerersatz | [11 empty] | A
EN-VS-130 |  |  |  | Ferienhäuser/zeitweise belegte Gebäude | [11 empty] | A ou B
EN-VS-131 |  |  |  | Gewächshäuser | [11 empty] | A
EN-VS-132 |  |  |  | Traglufthallen | [11 empty] | A
EN-VS-133 |  |  |  | Elektrizitätserzeugungsanlage | [11 empty] | A ou B
EN-VS-134 |  |  |  | Heizung im Freien | [11 empty] | A
EN-VS-135 |  |  |  | Beheizte Schwimmbäder | [11 empty] | A
| - |  |  | MINERGIE, A, P, Renovation, Areal Label oder GEAK Zertifikat (das MINERGIE-Dossier gilt als Teil-Energienachweis) | [11 empty] | A
Frist für die Weiterleitung :
A = | zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrags beizufügen
B = | falls Informationen zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Baugenehmigung nicht verfügbar sind, spätestens 8 Wochen vor Beginn der betreffenden Arbeiten an die oben genannte Adresse senden.
Die zuständige Behörde behält sich das Recht vor, die Einreichung bestimmter Nachweise bereits bei der Einreichung des Bauantrags (Fertigstellungsfrist A) in Fällen zu verlangen, in denen sich dies als notwendig erweisen sollte.
Versandadresse :
-> Für Minergie-Dossier : | [8 empty] | Agence Minergie Romande, Avenue de Pratifori 24C, 1950 Sion
certification-romandie@minergie.ch
Nützliche Adressen :
-> DEWK : | [8 empty] | Dienststelle für Energie und Wasserkraft, Avenue du Midi 7, 1950 Sitten
Telefon: 027 606 31 00 Fax: 027 606 30 04 E-mail: energie@admin.vs.ch
-> ENDK/ENFK : | [8 empty] | Konferez Kantonaler Energiedirektoren / Energiefachstellenkonferenz www.endk.ch
Anmerkungen zu den vorherigen Seiten des Formulars
1 Anbau : Anbau oder Aufstockung (Vergrösserung des Gebäudevolumens) sowie Umbau, der einem Neubau ähnelt (z. B. Innenwände und Bodenplatten werden geräumt).
2 Umbau : Ein Element ist von einem Umbau betroffen, wenn an ihm umfangreichere Arbeiten als eine einfache Auffrischung oder kleinere Reparaturen vorgenommen werden.
3 Nutzungsänderung: Eine Nutzungsänderung führt zu einer Änderung der Raumtemperatur während der Heizperiode.
4 Die Formulare mit der Bezeichnung "EN-VS-XX", sind spezifisch für den Kanton Wallis.
5 Muss für diesen Antrag das Formular ausgefüllt werden?
6 Ist das ausgefüllte erforderliche Formular beigefügt?
Version 5. März 2025 (gültig bis 31.04.2025)
Note on AC7: Die EGID-Nr. ist zu finden unter : https://map.geo.admin.ch/ 1 - Setzen Sie ein Häkchen bei "GWR: Gebäudestatus" 2 - Geben Sie die Adresse des Gebäudes (oder die Parzellennummer) mit dem Namen der Gemeinde ein 3 - Klicken Sie auf den grünen Punkt für das betreffende Gebäude -> ein Fenster mit der EGID-Nr. erscheint Wenn ein Gebäude noch keine EGID-Nr. hat, wenden Sie sich an die betreffende Gemeinde.
Note on B14: Siehe Vollzugshilfe EN-VS-102 Kapitel 4 für Definitionen der Art des Vorhabens
Note on K16: Art. 15 kEnV al.1 Als kantonales Interesse an der Energieeffizienz gelten alle Energiesparmassnahmen, die Folgendes ermöglichen: a) den Energiebedarf um mindestens 100'000 kWh pro Jahr zu senken, wobei keine Bedingungen an den Prozentsatz der Senkung des Energiebedarfs gestellt werden dürfen; b) den absoluten Energiebedarf um mindestens 10'000 kWh pro Jahr zu senken, vorausgesetzt, die Senkung des Bedarfs beträgt mindestens 30 Prozent pro 10'000 kWh pro Jahr; c) den relativen Energiebedarf linear zwischen 10'000 und 100'000 kWh nach der Formel 1/3 [100 – (die absolute Einsparung / 1'000)] zu reduzieren. ab.2 In graficher Form stellt sich das kantonale Interesse an der Energieeffizienz wie folgt dar: [...] -> siehe kEnV https://lex.vs.ch ab.3 Die Stromeinsparung wird mit dem Faktor 2 gewichtet. So entspricht eine eingesparte kWh Strom bei der Anwendung von Absatz 1 2 eingesparten kWh.
JA
NEIN